附件：

项目名称:山东鲁能智能技术有限公司动力电池PACK采购项目

项目编号：LN1801-1204-JY-WZDXZB-SY26

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动力电池PACK采购项目 | 动力电池PACK | 成箱电压：64V，成箱容量：320Ah；电池内箱尺寸：1177mm（宽）*334mm（高）*594mm（深） （单体：电压：3.2V，容量160Ah； 单体电池尺寸：183mm（宽）*295mm（高）*64mm（深）) | 箱 | 135 | 合同签订后20日内 | 设备投运后60个月或25万公里 | 买方指定仓库地面交货 |
|  | 熔断器 | 400A，DC700V。 尺寸：长130mm，安装孔：101mm | 个 | 135 | 合同签订后20日内 | 设备投运后60个月或25万公里 | 买方指定仓库地面交货 |
|  | 分流器 | FL-2型，400A/75mV，0.5级 | 个 | 135 | 合同签订后20日内 | 设备投运后60个月或25万公里 | 买方指定仓库地面交货 |
|  | 风扇 | 工作电源：DC24V， 尺寸：长*宽：120mm*120mm | 个 | 270 | 合同签订后20日内 | 设备投运后60个月或25万公里 | 买方指定仓库地面交货 |