项目名称：GJZB201906（01-02）试验耗材采购项目

项目编号：SYZB2019-1046

采购需求一览表：

包号1：GJZB20190601锅炉压力容器检验试验耗材采购

供货期：中标供应商需在合同签订后30日内完成供货。

| 序号 | 项目名称 | 物资名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验耗材 | 硫酸铜，五水 | 15 | 瓶 |
| 2 |  | 焦磷酸铜 | 15 | 瓶 |
| 3 |  | 焦磷酸钾 | 15 | 瓶 |
| 4 |  | 柠檬酸氢二铵 | 10 | 瓶 |
| 5 |  | 磷酸氢二钾，三水 | 10 | 瓶 |
| 6 |  | 氨水 | 15 | 瓶 |
| 7 |  | 明胶 | 10 | 瓶 |
| 8 | 试验耗材 | L（+）-酒石酸钾钠，四水 | 10 | 瓶 |
| 9 |  | 硫酸钠，无水 | 10 | 瓶 |
| 10 |  | 硫酸铵 | 15 | 瓶 |
| 11 |  | 硫酸亚锡 | 15 | 瓶 |
| 12 |  | β-萘酚 | 10 | 瓶 |
| 13 |  | 甲酚磺酸 | 8 | 瓶 |
| 14 |  | 5,5-二甲基乙内酰脲 | 15 | 瓶 |
| 15 |  | 三氧化铬 | 10 | 瓶 |
| 16 |  | 丁二酰亚胺 | 15 | 瓶 |
| 17 |  | 柠檬酸三铵 | 10 | 瓶 |
| 18 | 试验耗材 | 氨基磺酸铵 | 13 | 瓶 |
| 19 |  | 甲基磺酸钠 | 15 | 瓶 |
| 20 |  | 亚硫酸钠 | 5 | 瓶 |
| 21 |  | 硼酸 | 5 | 瓶 |
| 22 |  | 亚硝酸钠 | 10 | 瓶 |
| 23 |  | 铋粒 | 8 | 瓶 |
| 24 |  | 乙二胺四乙酸二钠，二水 | 15 | 瓶 |
| 25 |  | 磺基水杨酸 | 10 | 瓶 |
| 26 | 试验耗材 | 酒石酸锑钾 | 10 | 瓶 |
| 27 |  | 甲基磺酸钾 | 15 | 瓶 |
| 28 |  | 无水乙醇 | 150 | 瓶 |
| 29 |  | 棕色大口试剂瓶 | 2 | 盒 |
| 30 |  | 棕色大口试剂瓶 | 5 | 盒 |
| 31 |  | 棕色大口试剂瓶 | 5 | 盒 |
| 32 |  | 棕色大口试剂瓶 | 5 | 盒 |
| 33 |  | 棕色小口试剂瓶 | 3 | 盒 |
| 34 |  | 棕色小口试剂瓶 | 3 | 盒 |
| 35 |  | 棕色小口试剂瓶 | 4 | 盒 |
| 36 |  | 棕色小口试剂瓶 | 5 | 盒 |
| 37 | 试验耗材 | 镀银液存储瓶 | 50 | 个 |
| 38 |  | 调药棒（玻璃搅拌棒） | 5 | 盒 |
| 39 |  | 金属不锈钢切割片 | 10 | 盒 |
| 40 |  | 金属磨削片 | 10 | 盒 |
| 41 |  | 平面砂布轮 | 20 | 组 |
| 42 |  | 150克碗型钢丝轮 | 50 | 个 |
| 43 |  | 笔型钢丝刷 | 500 | 个 |
| 44 |  | T型钢丝刷 | 500 | 个 |
| 45 |  | T型钢丝刷 | 500 | 个 |
| 46 |  | 柱形百叶磨头 | 500 | 个 |
| 47 |  | 爱马斯一次性医用手套 | 30 | 盒 |
| 48 |  | 发现者油漆刷 | 500 | 把 |
| 49 |  | 发现者油漆刷 | 300 | 把 |
| 50 |  | 热电偶 | 40 | 根 |
| 51 |  | Belzona | 63 | 套 |
| 52 |  | Belzona | 85 | 套 |
| 53 |  | Belzona | 34 | 支 |
| 54 | 试验耗材 | 黑水磁悬液 | 10 | 箱 |
| 55 |  | 反差增强剂 | 10 | 箱 |
| 56 |  | 化学浆糊（羧甲基纤维素） | 60 | 包 |
| 57 |  | 头 灯 | 10 | 个 |
| 58 |  | 防毒面罩虑盒 | 100 | 个 |
| 59 |  | 卡规 | 5 | 套 |
| 60 |  | 晾衣架 | 2 | 个 |
| 61 |  | 硬度计压头 | 1 | 个 |
| 62 |  | 锂电池 | 10 | 个 |
| 63 |  | 热电偶 | 60 | 个 |
| 64 |  | 低频振动传感器 | 36 | 个 |
| 65 |  | 堵漏材料 | 30 | 卷 |

包号2：GJZB20190602化学环保现场和实验室试验耗材采购

供货期：中标供应商需在合同签订后30日内完成供货。

| 序号 | 耗材 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 实验室专用离心风机 | 台 | 10 |
| 2. |  | 一氧化氮传感器 | 个 | 12 |
| 3. |  | 二氧化碳传感器 | 个 | 12 |
| 4. |  | O/E转换头RS232 | 个 | 10 |
| 5. |  | 滤膜锡箔片 | 盒 | 40 |
| 6. |  | DY18型采样头 | 个 | 20 |
| 7. |  | 光纤线缆 | 条 | 15 |
| 8. |  | 液氩 | 瓶 | 8 |
| 9. |  | SF6标准气 | 瓶 | 10 |
| 10. |  | 氧气标准气 | 瓶 | 10 |
| 11. |  | CO /He标气 | 瓶 | 4 |
| 12. |  | SO2/He标气（4L铝合金钢瓶,压力9.1MPa以上） | 瓶 | 10 |
| 13. |  | 陶瓷过滤器 | 个 | 15 |
| 14. |  | AG17-C阴离子保护柱 | 个 | 15 |
| 15. |  | CG12A阳离子保护柱 | 个 | 15 |
| 16. |  | CS12A阳离子分析柱 | 个 | 15 |
| 17. |  | AS17-C阴离子分析柱 | 个 | 15 |
| 18. |  | 减压阀 | 个 | 15 |
| 19. |  | 阴离子抑制器 | 个 | 4 |
| 20. |  | 阳离子抑制器 | 个 | 4 |
| 21. |  | 标准油贮存器 | 个 | 10 |
| 22. |  | 铂电阻温度计 | 个 | 10 |
| 23. |  | EHP50F探头电池 | 个 | 6 |
| 24. |  | 甲醛试剂 | 盒 | 20 |
| 25. |  | 色谱柱 | 个 | 8 |