项目名称：变电站自动化巡检调试技术服务项目

项目编号：LN19W1-0605-JY-FWKJZB-SY02

服务需求一览表

| 项目名称及包号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 服务期 | 专业资质要求 | 保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站自动化巡检调试技术服务项目（包一） | 轨道式巡检机器人调试技术服务（A类） | 按照设计方案，完成轨道式巡检机器人在变电站小室内的调试部署 | 75 | 室 | 1年 | - 厂商要求：在中国境内注册的具有独立法人资格的企业，截至投标截止日期前，企业成立年限不低于两年。 - 认证证书：具有有效的ISO9000质量管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。 | 3.585 |
|  | 轨道式巡检机器人调试技术服务（B类） | 按照自动化巡检技术要求，完成轨道式巡检机器人系统的升级改造 | 50 | 台 | 1年 |  |  |
|  | “视频+”智能采集终端调试技术服务 | 按照设计方案，完成“视频+”智能采集终端在变电站内调试部署 | 120 | 台 | 1年 |  |  |
| 变电站自动化巡检调试技术服务项目（包二） | 轨道式巡检机器人调试技术服务（A类） | 按照设计方案，完成轨道式巡检机器人在变电站小室内的调试部署 | 45 | 室 | 1年 | - 1.厂商要求：在中国境内注册的具有独立法人资格的企业，截至投标截止日期前，企业成立年限不低于两年。 2.认证证书：具有有效的ISO9000质量管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。 | 2.16 |
|  | 轨道式巡检机器人调试技术服务（B类） | 按照自动化巡检技术要求，完成轨道式巡检机器人系统的升级改造。 | 30 | 台 | 1年 |  |  |
|  | “视频+”智能采集终端调试技术服务 | 按照设计方案，完成“视频+”智能采集终端在变电站内调试部署 | 80 | 台 | 1年 |  |  |
| 变电站自动化巡检调试技术服务项目（包三） | 轨道式巡检机器人调试技术服务（A类） | 按照设计方案，完成轨道式巡检机器人在变电站小室内的调试部署 | 30 | 室 | 1年 | - 1.厂商要求：在中国境内注册的具有独立法人资格的企业，截至投标截止日期前，企业成立年限不低于两年。 2.认证证书：具有有效的ISO9000质量管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。 | 1.44 |
|  | 轨道式巡检机器人调试技术服务（B类） | 按照自动化巡检技术要求，完成轨道式巡检机器人系统的升级改造 | 20 | 台 | 1年 |  |  |
|  | “视频+”智能采集终端调试技术服务 | 按照设计方案，完成“视频+”智能采集终端在变电站内调试部署 | 50 | 台 | 1年 |  |  |

备注：A类型调试部署小室包含GIS室、开关室、高压室和保护室等；B类型指由LES-2110机器人升级为后续版本如LES-2120并根据自动化巡检标准对小室观测点进行扩容。具体服务不局限于上述需求一览表，根据生产需求，甲方有权保证在中标标段内保持合同额基本一致情况下，对不同类型的工作进行调整。