项目名称：可见光摄像机及视频接入设备采购项目

项目编号：LN1903-0613-JY-WZXYZB-SY06

货物需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 保证金（万元） | 专业资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可见光摄像机及视频接入设备采购项目 | 可见光摄像机 | 分辨率：不低于1920*1080； 光学变倍：不低于30倍 | 台 | 540 | 合同签订后30日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | 3.72 | - 厂商要求：制造商或代理商 - 业绩要求：至投标截止日三年内，可见光摄像机或视频接入设备累计销售业绩不少于2份且累计合同额不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 - 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 |
|  | 硬盘录像机 | 可接入符合国标GB28181、ONVIF标准及主流厂家的网络摄像机、视频服务器； 支持接入1080p、720p等分辨率视频 | 台 | 300 | 合同签订后30日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 视频服务器 | 模拟视频输入； 音频输入； 音频输出； 语音对讲 | 台 | 240 | 合同签订后30日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。