**服务需求一览表**

**项目名称：充电站设施设备运维服务项目**

**项目编号：LN1903-0614-JY-FWDXJT-SY07**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **服务期** | **质保期** | **保证金****（元）** | **专用资质业绩要求** |
| 充电站设施设备运维服务项目 | 提供不低于20人工作队伍，对39座充电站提供充电设备、安全岛、雨棚等附属设施、监控、照明等系统的定期巡视、检修、清洁、保养服务；提供24小时车联网平台工单监控及充电设备故障抢修服务，严格执行充电设施检修时限要求；提供配变的维护；提供现场公交车充电服务。 | 60天 | 1年 | 5800 | 1、厂商要求：不接受代理商及联合体投标2、2016年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目合同不低于3个，合同总金额不低于50万。注：合同必须提供对应的合同复印件。3、提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 |