国网智能科技股份有限公司2019年物资类第四批授权采购项目采购公告

## （采购编号：SD19-WZ-LNZNSQ-04）

- 1.采购条件

- 本次项目采购人为国网智能科技股份有限公司，资金来自自有资金，国网智能科技股份有限公司委托山东三誉招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”），采用竞争性谈判方式邀请有兴趣的应答人（以下简称“应答人”）就本采购项目提交密封的有竞争性的应答文件。

- 2.采购范围

见附件1：货物需求一览表。

3.应答人资格要求

本次竞争性谈判采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应货物的供货能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担采购项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。

1. 应答人及其产品须满足如下通用资格要求：

- 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包货物的应答。

- 应有良好的商业信用。应答人存在违法失信行为，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”的，该应答人参与本项目的应答将被否决。

- 应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉，不得出现连续三年亏损。

- 对于制造商应答，应设计制造过与应答产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品，并满足该包的资格要求。

- 本次采购活动不接受贴牌代工的应答以及其他任何分包行为的应答。

- 对于制造商应答，应具有生产应答产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。采购人有权对其进行进一步的现场核实。）代理商/集货商应答的，不作此要求。

- 对于制造商应答，应具有生产和产品试验的能力（应答人提供生产设备和试验设备列表以及对应的合同和发票复印件）。

- 提供的同类产品在采购当年度未因质量问题被省级及以上质量监督机构通报。

- 在国内货物招投标活动、销售合同履行、售后服务及产品运行过程中，按照《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》规定，未存在因不良行为导致本批次暂停、取消或永久取消中标资格的。

- 应答人对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应在项目货物组件材料配置表中全部列明，不得漏项、空项，不得选配国家电网公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》和国网山东省电力公司《关于供应商不良行为处理的通报》中正在接受暂停中标资格、取消中标资格的制造商或外购外协供应商或代理（集成服务）原厂商的相应处理范围内的产品。

- 应答人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的，包含“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”的查询结果（查询日期应在应答截止日前30天内，查询结果应为网站自动生成的PDF文件的电子版）。未提供有效国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果的，其应答文件作否决应答处理。

- 应答人不得存在下列情形之一：

- 为采购人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本（批）次竞争性谈判采购提供采购代理服务的；

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物竞争性谈判采购标包中同时参与的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消应答资格的；

- 财产被接管或冻结的；

2. 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专门资质业绩要求，各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态见本章附表：专用资质业绩要求。

3. 本次采购不接受联合体应答。

4. 对于接受代理商应答的标段（见附件“专用资质业绩要求”），代理应答的应满足以下要求：

（1）应答人已得到制造商的充分授权，并出具制造商与代理商共同签署的有效授权书；

（2）应答人有能力按合同规定提供设备/材料维修、备品备件供应等技术服务，并出具制造商对应答产品满足相应要求的质保承诺；

（3）提供应答人及制造商的营业执照、认证证书、试验报告等资格证明文件；

（4）代理商及应答产品资质业绩应满足“专用资质业绩要求”；

（5）制造商及应答产品资质业绩应满足“专用资质业绩要求”。

（6）一个制造商对同一品牌同一型号的货物只能委托一个代理商参加应答。4. 采购文件的获取

4.1 应答申请

凡有意参加谈判者，请于2019年09月17日至2019年09月20日，每日上午8:30时至下午17:00时（北京时间，下同），将填写完整的附件2：“应答申请表”按照公告中载明的联系方式传真（或发扫描件至采购代理机构电子邮箱）至采购代理机构。（邮件名称统一格式为：国网智能科技股份有限公司授权采购项目+应答人全称。）

4.2 采购文件售价：不收取标书费。

4.3 采购文件获取

采购代理机构以电子版方式发放采购文件。

5. 应答文件的递交

5.1应答文件递交时间：2019年09月25日8：30时至09：00时。

应答文件递交截止时间：2019年09月25日09：00时。

应答文件递交地点：济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼3楼开标室二。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的应答文件，采购人不予受理。不接受邮寄方式提交应答文件。

5.3谈判时间：2019年09月25日；

谈判地点:济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼3楼评标室一。

6. 发布公告的媒介

本次采购采取公开竞争性谈判采购方式，采购代理机构在“中国招标投标公共服务平台”（http://www.cebpubservice.com/）、三誉招标网”（ http://www.syzbgs.com/zhaobiao/）上发布采购公告，采购公告将明确对应答人的资格要求、发售采购文件的日期和地点、接收应答文件、谈判等事宜。

7. 重要提示

☆资质业绩、包号等事项应以采购需求一览表中载明的要求为准，不得随意改动，敬请注意；应答时，如技术规范书提出相关资质、业绩要求且与公告中资质、业绩要求不同，以公告的要求为准。

☆本次采购中，应答人应按照采购文件要求递交纸质应答文件。

☆本批次采购所有要求提供厂商授权书或售后服务承诺函的标包，均需应答人递交纸质应答文件时单独递交密封的厂商授权书原件，若未提交厂商授权书原件，其应答文件作终止谈判处理。

☆山东省税务营改增工作于2016年5月份正式启动，为保证发票开具工作顺利开展，请各应答人按要求填写附件3：增值税发票信息表，并按指定方式提交代理机构。

☆本批次竞争性谈判所有标包业绩须是与项目建设单位直接签订并执行的合同，其它的不予认可。业绩均应出具相关合同的关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、关键条款等）以及采购公告专用资格部分要求的中标通知书、发票等证明材料复印件。

8.联系方式

采购代理机构：山东三誉招标代理有限公司

地址：济南市建设路99-5号济南军休大厦13楼1320室

邮编：250000

联系人：周经理、张经理

电话：0531-58185101、0531-58185102

传真：0531-58185101

电子邮箱：syzbgs@vip.163.com

开户名称：山东三誉招标代理有限公司

开户银行：中国民生银行济南玉函路支行

帐    号：697833452

网    址： http://www.syzbgs.com/zhaobiao/

2019年09月

附表：专用资质业绩要求

| 包名称及包号 | 采购方式 | 厂商要求 | 认证证书 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技项目研发材料采购项目 （包一） | 公开竞争性谈判 | 集货商 | 2017年1月1日至应答截止日内，与招标项目相关产品累计销售业绩不少于30万，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.76 |
| 科技项目研发材料采购项目 （包二） | 公开竞争性谈判 | 集货商 | 2017年1月1日至应答截止日内，与招标项目相关产品累计销售业绩不少于30万，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.31 |

附件1：货物需求一览表

分标1      分标名称：科技项目研发材料采购项目

分标编号：SD19-WZ-LNZNSQ-04-FZSBSS

| 包号 | 包名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包01 | 科技项目研发材料采购项目 | 在线红外视频采集模块 | 严格按照《带电设备红外诊断应用规范》要求，将测温准确度控制在±2°C或者2%,且有锗片的情况下，测温精度满足要求，可设置显示最高温度（必备）、最低温度、平均温度以及调色板。 | 个 | 3 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 可见光视频采集模块 | 1)类型为高清网络摄像模块。2)支持1920x1080 (25fps)分辨率。3)支持30倍光学变倍。4)支持主码流、辅码流视频播放。5)视频压缩支持H.264 /H.265 /MJPEG，压缩输出码率为32 Kbps-16Mbps。6)抓图支持.jpg文件格式存储。 | 个 | 3 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | CPU处理模块 | 支持ubuntu 14.04操作系统，且各部件驱动功能正常；CPU ： Intel Core i7-3517UE处理器或更高性能x64架构不少于2核心4线程主频大于1.7GHz处理器；内存 ： DDR3-1600 SDRAM,容量不小于4GB；存储介质: SSD 磁盘，容量不小于32G | 个 | 3 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 网络数据交换模块 | 输入电压：24 VDC (12 ~ 45 V)；注：符合24 VDC EN 50155标准；输入电流：0.19A @ 12 VDC；0.10A @ 24 VDC；连接方式：1个M12插孔 (A-coding)，独立电源输入；反接保护：提供。 | 个 | 3 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 变电站建图扫描模块 | 通道数 ≥ 16 测量范围 ≥ 100m 精度范围 ≤ ±3cm 垂直方向扫描范围 ≥30° 光束发散 水平≤0.18°，垂直≤0.07° 水平方向扫描范围 360° 水平方向角分辨率 0.1°-0.4° 传感器转动频率 5-20Hz | 个 | 3 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 驱动电机 | 电机额定电压 24V DC 电机额定功率 ≥100W 电机转子惯量 ≥1000g.cm² 传动系统输出转矩 连续：≥8Nm 瞬时：≥15Nm 电机和减速器组合后 传动系统输出转速 ≥85rpm 电机和减速器组合后 电机和减速器直径 ≤60mm 总成长度 ＜150mm 伺服电机、减速器、编码器三者装配整体长度 | 个 | 12 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 转向电机 | 电机额定电压 24V DC 电机额定功率 ≥20W 最大功效 ≥81％ 空载转速 6250rpm 额定转速 4320rpm 启动转矩 263mNm 转速常数 267min-1/V | 个 | 12 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 绝对值编码器 | 额定电压 5V±0.25V 输出电路 线驱动器 容许波纹 3%rms以下 输出电流 ＜50mA 输出代码 纯2进制码 时钟频率 33KHz～4MHz 输出模式 连续数据输出模式 最高容许转速 5000rpm | 个 | 20 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 驱动器 | 工作电压范围 DC 15—36V 连续平均电流 ≥15A 峰值电流 30A 通信接口 RS232、EtherCAT等 体积 113.9cm*73.3cm*20.5cm（长*宽*高）(不焊插针) 命令源 通信（RS232、EatherCAT）、±10 V 模拟、步进和方向、编码器跟随、PWM 和方向、索引、点动、速度、力矩 | 个 | 12 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 防坠落传感器 | 尺寸 8mm X 27.5mm X 13.5mm（不含导线） 感应距离 50mm-800mm 感应距离设置 可按键设置 光线种类 红外线 光源 激光 供电电压 10V~30V 残余纹波 小于等于5 Vss | 个 | 12 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | TX2核心处理模块 | 系统要求：支持ubuntu 16.04操作系统，且各部件驱动功能正常 CPU及内存：搭载英伟达TX2模组，配有256个NVIDIA CUDA核心和6核心64位ARM CPU。 8GB LPDR4内存，32GB eMMC存储 网络接口：不少于2个自适应 10/100/100Mbps以太网接口。 | 个 | 4 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 水平电机 | 1.含电机、减速器和编码器。 2.电机类型：直流无刷伺服器电机，含：三相电源线，霍尔传感器信号线 3.编码器：500线，光电编码器，编码器工作电压5VDC，信号输出类型：差分式 | 个 | 2 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 水平电机驱动器 | 1.兼容直流有刷/无刷等伺服电机驱动； 2.支持PID参数在线调节； 3.电压范围 15~85VDC，平均电流 15A，峰值电流 30A； | 个 | 2 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 条码扫描器 | 1、对焦系统 三个预校准位置调节 2、读取范围：25mm~190mm 3、电源输入：5~30VDC 4、防护等级：IP65 5、外形尺寸：≤45.5mmX48.5mmX23.5mm 支持多标签、多代码读取 | 个 | 3 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 小型化避障云台 | 1、在云台底部中间位置增加超声避障模块，型号为智能佳Sonar4BOT。增加避障模块后，避障模块不应突出云台外壳表面。 2、云台内部预设所有线缆。 3、云台水平旋转角度：0~360°连续旋转；俯仰旋转范围：±90°。 | 个 | 2 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 小型化红外热像模块 | 1、分辨率640*480 2、15mm镜头 3、测温范围：-20℃~300℃ 4、尺寸≤43mmX45mmX47mm（不含镜头） 5、接口：欧标排线方式，网口通信。 6、电源DC12V | 个 | 2 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 直筒竹节式升降杆 | 要求升降节材质为碳纤维材料，抗碱、抗腐、抗酸、抗震性能好，突出的抗疲劳能。整体最大重量不大于1.0kg。伸缩节共13节。 | 个 | 4 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机充电器 | 电压26.3 V,额定功率100W。 | 个 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机电池 | 容量不小于5700mAh，电压不小于22.8V，能量不小于129.96Wh,电池重量不大于676g,最大充电功率不小于180w。悬停时间不小于28 min(无负载)。 | 块 | 2 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机电机 | 定子尺寸35×10 mm KV值不低于350 rpm/V 重量不大于106 g | 个 | 4 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机电调 | 最大允许电压26 V 最大允许电流 (持续)20 A | 个 | 4 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机飞控系统 | 悬停精度（P-GPS）不小于 垂直：±0.5 m，水平：±2.5 m,适配无人机平台，尺寸不大于65.2mm*45mm*10.7mm，重量不大于31.4g，工作温度范围-10℃至40℃ | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机机臂 | 由碳纤维材料组成，机臂安装后，连接对称电机轴距为650mm，最大距离为701mm，力臂扭矩倾角可调节，4个机臂均内嵌经过精细调整和适配的阻尼吸振材料。 | 个 | 4 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机螺旋桨/桨座 | 直径/螺距不低于34.5×11.4 cm (13×4.5 inch) ，重量不大于19 g,包括桨座 | 个 | 4 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机遥控器 | 工作频率922.7至 927.7 MHz（日本版），5.725 至 5.825 GHz（非日本版），2.400 至 2.483 GHz；最大通信距离（无干扰、无阻挡）不小于5 km（FCC 模式），3.5 km（CE 模式）；视频输出接口具备mini-HDMI、USB，工作环境温度-10 ℃至 40℃；内置电池不小于6000 mAh LiPo 2S。 | 个 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机一体式云台相机 | 一体式云台相机，可直接安装，有效像素≥1200万；ISO范围：100-3200支持3.5倍光学变焦镜头，等效焦距不小于20mm ，视角不小于94°，对焦范围：固定焦点，分辨率不小于4096x2160(25/24P)，编码器自持MPEG4/AVC/H.264，视频格式支持MP4/MOV，支持Micro-SD Class 10存储卡 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机GPS模块 | 垂直：0.5 m，水平：2.5 m | 个 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机扩展式机架 | 扩展式机架，基座安装口间距为106mm，底板长度为100*100mm，可自行安装组件、机载设备，将相机、传感器、计算机单元通讯设备轻松组合。 | 个 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机起落架 | 长度不小于149mm，碳纤维材料，臂厚不小于1.5mm，每个起落架下端均配备伸缩式起落架缓冲垫，可将飞机落地时所产生的振动和冲击大幅降低。 | 个 | 4 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机图传系统 | 支持USB, Mini-HDMI，尺寸不大于：65.2mm*45mm*10.7mm | 个 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机总体机架 | 对称电机轴距不大于650mm，包括中心板、电池仓 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机数字传输模块 | 适合2.4GHZ工作频率，数字传输，传输距离不低于2km，预留CAN及UART双通信数据传输接口各两个，可以分别用于接入更多DJI的扩展设备和第三方设备。 | 个 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 无人机地面数据采集接收模块 | IPS 屏幕,支持多点触控，系统为Android，屏幕尺寸不小于7.85寸，屏幕亮度不小于1000 cd/m²，ROM 不小于64GB，RAM不小于4GB ，支持HDMI（支持3840*2160输出） | 个 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 |
| 包02 | 科技项目研发材料采购项目 | ABS主壳 | 基本形状及尺寸 零件的基本形状及尺寸约800*900*600mm。 零件加工公差 应控制在0.05mm以内 外观技术要求 产品外观美观，单独零部件的整体视觉效果良好。 嵌件应镶嵌牢固，表面无划痕。 | 套 | 8 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 本体调试门组件 | 基本形状及尺寸 零件的基本形状及尺寸约400*500*500mm 零件加工公差 应控制在0.05mm以内 外观技术要求 产品外观美观，单独零部件的整体视觉效果良好。 嵌件应镶嵌牢固，表面无划痕。 | 套 | 6 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 本体底壳 | 基本形状及尺寸 零件的基本形状及尺寸约800*600*500mm 零件加工公差 应控制在0.05mm以内 外观技术要求 产品外观美观，单独零部件的整体视觉效果良好。 嵌件应镶嵌牢固，表面无划痕。 | 套 | 6 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 云台壳体 | 壳体尺寸 200×300×180mm 材料 铝合金 外观技术要求加工工艺 铣床加工 | 套 | 8 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 蜗轮蜗杆组件 | 蜗轮尺寸 Φ45×50m 蜗杆尺寸 Φ20×60mm 蜗轮材料 锡青铜 蜗杆材料 钢 加工工艺 滚齿 | 套 | 8 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 轴承及密封件 | 轴承尺寸 35×20×4mm 密封件尺寸 35×28×4 轴承材料 不锈钢 密封件材料 橡胶 | 套 | 6 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 云台结构件 | 尺寸 350×200×400mm 云台结构件材料 以铝合金和钢件为主 加工工艺 车、铣、磨、钻 | 套 | 6 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 驱动转向组件 | 尺寸 150×200×200mm 材料 以铝合金和钢件为主 加工工艺 车、铣、磨、钻、线切割 | 套 | 15 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 机器人轮胎组件 | 尺寸 Φ220×50mm 轮毂材料 铝合金 轮胎材料 橡胶 加工工艺 开模加工 | 套 | 16 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 焊接底盘 | 焊接底盘尺寸 600×450×350mm 底盘材料 铝合金 加工工艺 车、铣、焊接 | 套 | 6 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 12V稳压电源模块 | 功率 30W； 输入电压 9-36V； 输出电压 12V；单路输入单路输出 尺寸 76.00 × 31.50 × 21.20mm 封装方式 接线式不带散热片 | 个 | 40 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 24V稳压电源模块 | 功率 30W； 输入电压 9-36V； 输出电压 24V；单路输入单路输出 尺寸 76.00 × 31.50 × 21.20mm 封装方式 接线式不带散热片 | 个 | 40 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 15V稳压电源模块 | 功率 30W； 输入电压 9-36V； 输出电压 15V；单路输入单路输出 尺寸 76.00 × 31.50 × 21.20mm 封装方式 接线式不带散热片 | 个 | 40 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 18V稳压电源模块 | 功率 30W； 输入电压 9-36V； 输出电压 18V；单路输入单路输出 尺寸 76.00 × 31.50 × 21.20mm 封装方式 接线式不带散热片 | 个 | 40 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 48V稳压电源模块 | 功率 150W； 输入电压 66-160V； 输出电压 48V；单路输入单路输出 尺寸 62.00 × 58.00 × 31.80mm 封装方式 PCB带散热片 | 个 | 40 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 安全加密芯片 | 处理器 采用32位嵌入式RISC架构的CPU，具有独立的存储器保护单元（MPU）和存储器加密单元（MEU）。 | 个 | 30 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 8芯双排端子头 | 通道间距 3.5mm 极数 4x2 颜色 黑色 类型 双排，孔型连接器 保护 100％防插错保护 | 个 | 700 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 6芯双排端子头 | 通道间距 3.5mm 极数 3x2 颜色 黑色 类型 双排，孔型连接器 保护 100％防插错保护 | 个 | 700 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 8芯双排端子座 | 通道间距 3.5mm 极数 4x2 颜色 黑色 类型 双排，阵型插座 保护 100％防插错保护 弯脚型焊针 0.8x0.8mm 输入最大电流 6A | 个 | 600 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 6芯双排端子座 | 通道间距 3.5mm 极数 3x2 颜色 黑色 类型 双排，阵型插座 保护 100％防插错保护 弯脚型焊针 0.8x0.8mm 输入最大电流 6A | 个 | 600 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 弯型端子排 | 焊针间距 10mm 极数 每极两焊针 颜色 灰色 类型 端子排，弯型 | 个 | 600 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 直型端子排 | 焊针间距 10mm 极数 每极两焊针 颜色 灰色 类型 端子排，直型 | 个 | 600 | 合同签订后30日内 | 1年 |
|  |  | 对插连接端子 | 通道间距 7.5mm 极数 6极 颜色 灰色 类型 针型连接器 安装 具有笼式弹簧接线单元，带有固定耳； 可用螺丝方式固定，可水平或垂直安装。 | 个 | 600 | 合同签订后30日内 | 1年 |

说明：本次采购应答人可以响应多个分包，但最多被授予一个合同标包。

附件2：应答申请表（格式）

国网智能科技股份有限公司2019年物资类第四批授权采购项目

竞争性谈判应答申请表

致：国网智能科技股份有限公司

山东三誉招标代理有限公司

我公司已仔细阅读了国网智能科技股份有限公司2019年物资类第四批授权采购项目竞争性谈判公告的所有内容，现决定参与以下项目的竞争性谈判工作：

| 分标号 | 分标名称 | 分标编号 | 申请应答包号 |
| --- | --- | --- | --- |

（申请表逐页加盖应答人章，并确保以下信息完整、准确）

| 单位名称（加盖章）： |  |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 邮 编： |
| 开户银行： |  |
| 账 号： | 开户行行号： |
| 联 系 人： 手机号码： | 职 务： 固定电话： |
| 电子邮箱： | 传真号码： |
|  | 时 间: 年 月 日 |

附件3：增值税发票信息表

| 填写内容 | 详细资料 |
| --- | --- |
| 1、单位名称 |  |
| 2、纳税人识别号 |  |
| 3、地址、电话 |  |
| 4、开户银行 |  |
| 5、开户账号 |  |