项目名称：YTZB20191003第二批新能源试验辅助服务项目

项目编号：SYZB2019-1068

服务需求一览表

| 包号 | 包名称 | 服务内容 | 服务期 | 单价限价 含税 | 最高限价 （万元）含税 | 保证金（元） | 特定资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YTZB20191003第二批新能源试验辅助服务项目 | 1.辅助服务的内容：10座新能源场站的并网测试。 2.新能源场站的并网测试服务对象主要为地面集中式光伏电站和风电场，试验项目主要包括：电能质量测试、有功功率控制能力测试、无功功率控制能力测试、动态无功补偿装置并网性能测试、光伏电站低电压穿越能力评估及防孤岛保护特性评估。 | 自合同签订之日起至完成合同规定服务内容止 | 12万元/座 | 120 | 21500 | 投标人具有电力施工总承包三级，承装修四级资质。 |