**项目名称：YTZB201910(06-08）设备及耗材采购项目**

**项目编号：SYZB2019-1071**

**货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **包名称** | **物资名称** | **数量** | **单位** | **最高限价****（万元）含税** | **保证金（元）** | **专用资质要求** |
| 1 | YTZB20191006温湿度交变箱采购 | 温度/湿度试验箱 | 1 | 套 | 35 | 6300 | 1.通过ISO9000系列质量体系认证，证书在有效期内。2.提供2016年1月1日至今同类业绩至少2个。 |
| 2 | YTZB20191007低压智能终端设备采购 | 低压智能终端设备 | 1 | 套 | 78 | 14000 | 1.投标方需具备配网设备或终端销售业绩。2.通过ISO9000系列质量体系认证，证书在有效期内。 |

**包3货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **包名称** | **序号** | **物资名称** | **单位** | **数量** | **最高限价（万元）****含税** | **保证金（元）** | **专用资质要求** |
| 3 | YTZB20191008化学在线仪表校验耗材采购 | 1 | 在线电导率表电极 | 个 | 3 | 17.59 | 3100 | 1.提供所投仪表配件制造商或制造商授权的国内总代理商出具的针对本采购项目的售后服务承诺函原件（加盖制造商或制造商授权的国内总代理商的法人公章）。2.提供自2016年1月1日起至今至少一份且5万元及以上相似仪表配件的合同复印件。3.供货时提供仪表配件原厂证明。 |
| 2 | 在线pH表电极 | 个 | 3 |
| 3 | 在线钠表电极 | 个 | 2 |
| 4 | 在线硅表检测器 | 个 | 1 |
| 5 | 在线溶解氧表检测器 | 个 | 2 |
| 6 | 标准电导率溶液 | 瓶 | 5 |
| 7 | 标准pH溶液 | 瓶 | 5 |
| 8 | 标准溶解氧表溶液 | 瓶 | 5 |
| 9 | 标准钠溶液 | 瓶 | 5 |
| 10 | 标准硅溶液 | 瓶 | 5 |
| 11 | 水样净化器 | 个 | 1 |
| 12 | A10紫外灯 | 个 | 1 |
| 13 | 预纯化柱 | 个 | 1 |
| 14 | 精纯化柱 | 个 | 1 |
| 15 | 终端过滤器 | 个 | 1 |
| 16 | 185nm紫外灯 | 个 | 1 |
| 17 | 移液器 | 个 | 2 |
| 18 | 温度探头 | 个 | 2 |
| 19 | 溶解氧膜 | 个 | 10 |
| 20 | PVC | 套 | 2 |
| 21 | 电极内充液 | 瓶 | 2 |
| 22 | 仪表变送器 | 个 | 2 |
| 23 | 水路法兰 | 个 | 3 |
| 24 | 变色树脂 | 袋 | 5 |
| 25 | 交换柱 | 个 | 2 |
| 26 | 仪表水路专用泵 | 个 | 2 |