国网智能科技股份有限公司 2019 年物资类第五批授权采购项目采购公告

## （采购编号：SD19-WZ-GWZNSQ-05）

- 1.采购条件

- 本次项目采购人为国网智能科技股份有限公司，资金来自自有资金，国网智能科技股份有限公司委托山东三誉招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”），采用竞争性谈判方式邀请合格的应答人（以下简称“应答人”）就本采购项目提交密封的有竞争性的应答文件。

- 2.采购范围

见附件1：货物需求一览表。

3.应答人资格要求

本次竞争性谈判采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应货物的供货能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担采购项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。

1. 应答人及其产品须满足如下通用资格要求：

- 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包货物的应答。

- 应有良好的商业信用。应答人存在违法失信行为，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”的，该应答人参与本项目的应答将被否决。

- 应有良好的财务状况、银行信用和商业信誉，不得出现连续三年亏损。

- 对于制造商应答，应设计制造过与应答产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品，并满足该包的资格要求。

- 本次采购活动不接受贴牌代工的应答以及其他任何分包行为的应答。

- 对于制造商应答，应具有生产应答产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。采购人有权对其进行进一步的现场核实。）代理商/集货商应答的，不作此要求。

- 对于制造商应答，应具有生产和产品试验的能力（应答人提供生产设备和试验设备列表以及对应的合同和发票复印件）。

- 提供的同类产品在采购当年度未因质量问题被省级及以上质量监督机构通报。

- 在国内货物招投标活动、销售合同履行、售后服务及产品运行过程中，按照《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》规定，未存在因不良行为导致本批次暂停、取消或永久取消中标资格的。

- 应答人对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应在项目货物组件材料配置表中全部列明，不得漏项、空项，不得选配国家电网公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》和国网山东省电力公司《关于供应商不良行为处理的通报》中正在接受暂停中标资格、取消中标资格的制造商或外购外协供应商或代理（集成服务）原厂商的相应处理范围内的产品。

- 应答人不得存在下列情形之一：

- 为采购人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本（批）次竞争性谈判采购提供采购代理服务的；

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物竞争性谈判采购标包中同时参与的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消应答资格的；

- 财产被接管或冻结的；

2. 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专门资质业绩要求，各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态见本章附表：专用资质业绩要求。

3. 本次采购不接受联合体应答。

4. 对于接受代理商应答的标段（见附件“专用资质业绩要求”），代理应答的应满足以下要求：

（1）应答人已得到制造商的充分授权，并出具制造商与代理商共同签署的有效授权书；

（2）应答人有能力按合同规定提供设备/材料维修、备品备件供应等技术服务，并出具制造商对应答产品满足相应要求的质保承诺；

（3）提供应答人及制造商的营业执照、认证证书、试验报告等资格证明文件；

（4）代理商及应答产品资质业绩应满足“专用资质业绩要求”；

（5）制造商及应答产品资质业绩应满足“专用资质业绩要求”。

（6）一个制造商对同一品牌同一型号的货物只能委托一个代理商参加应答。4. 采购文件的获取

4.1 应答申请

凡有意参加谈判者，请于2019年11月12日至2019年11月18日，每日上午8:30时至下午17:00时（北京时间，下同），将填写完整的附件2：“应答申请表”按照公告中载明的联系方式传真（或发扫描件至采购代理机构电子邮箱）至采购代理机构。（邮件名称统一格式为：国网智能科技股份有限公司授权采购项目+应答人全称。）

4.2 采购文件售价：不收取标书费。

4.3 采购文件获取

采购代理机构以电子版方式发放采购文件。

5. 应答文件的递交

5.1应答文件递交时间：2019年11月25日8：00时至09：00时。

应答文件递交截止时间：2019年11月25日09：00时。

应答文件递交地点：济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼3楼开标室六。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的应答文件，采购人不予受理。不接受邮寄方式提交应答文件。

5.3谈判时间：2019年11月25日；

谈判地点:济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼5楼评标室九。

6. 发布公告的媒介

本次采购采取公开竞争性谈判方式，采购代理机构在“中国招标投标公共服务平台”（http://www.cebpubservice.com/）、三誉招标网”（ http://www.syzbgs.com/zhaobiao/）上发布采购公告，采购公告将明确对应答人的资格要求、发售采购文件的日期和地点、接收应答文件、谈判等事宜。

7. 重要提示

☆资质业绩、包号等事项应以采购需求一览表中载明的要求为准，不得随意改动，敬请注意；应答时，如技术规范书提出相关资质、业绩要求且与公告中资质、业绩要求不同，以公告的要求为准。

☆本次采购中，应答人应按照采购文件要求递交纸质应答文件。

☆本批次采购所有要求提供厂商授权书或售后服务承诺函的标包，均需应答人递交纸质应答文件时单独递交密封的厂商授权书原件，若未提交厂商授权书原件，其应答文件作终止谈判处理。

☆山东省税务营改增工作于2016年5月份正式启动，为保证发票开具工作顺利开展，请各应答人按要求填写附件3：增值税发票信息表，并按指定方式提交代理机构。

☆本批次竞争性谈判所有标包业绩须是与项目单位直接签订并执行的合同，其它的不予认可。业绩均应出具相关合同的关键部分（包括封面、合同协议书、签署页、关键条款等）以及采购公告专用资格部分要求的中标通知书、发票等证明材料复印件。

8.联系方式

采购代理机构：山东三誉招标代理有限公司

地址：济南市建设路99-5号济南军休大厦13楼1320室

邮编：250000

联系人：周经理、张经理

电话：0531-58185101、0531-58185102

传真：0531-58185101

电子邮箱：syzbgs@vip.163.com

开户名称：山东三誉招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司济南通联花园支行

帐    号：37050161638900000016。

开户行行号：10545100137。

网    址： http://www.syzbgs.com/zhaobiao/

2019年11月

附表：专用资质业绩要求

| 包名称及包号 | 采购方式 | 厂商要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技项目研发材料采购项目（物联网）（包一） | 公开竞争性谈判 | 集货商 | 2016年1月1日至投标截止日内，与招标项目相关产品累计销售业绩合同总金额不少于100万。 注：销售业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.62 |
| 科技项目研发材料采购项目（机器人） （包二） | 公开竞争性谈判 | 集货商 | 2016年1月1日至投标截止日内，与招标项目相关产品累计销售业绩合同总金额不少于100万。 注：销售业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.95 |

附件1：货物需求一览表

分标1      分标名称：辅助设备设施项目

分标编号：SD19-WZ-GWZNSQ-05-FZSBSS

| 包号 | 包名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包01 | 科技项目研发材料采购项目（物联网） | 小型化局部放电传感器 | 检测频带： 超声波30～500kHz 地电波3～100MHz 测量范围： 超声波 -6～65dBuV 地电波 0～60dBmV 测量精度：±1dB 测量分辨率：0.1dB | 台 | 3 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 本体外壳 | 外壳整体尺寸不大于400mmX350mmX400mm 整套外壳由前后两部分组成，材料为ABS壳体按照要求进行表面喷漆和丝印LOGO处理。 整体加工精度按照GB/T 1804-m执行。 | 套 | 3 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 电动升降杆 | 收缩后尺寸不大于600mm，有效行程不小于600mm。 最大伸出速度不小于30mm/s；最大推力不小于700N； 最大动态弯矩和扭矩承受能力不小于150Nm； 带控制盒、手控器、电机线、电源线等附件 | 台 | 3 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 光电通信模块 | 技术标准 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、 流量控制：IEEE802.3x流控、背压流控 2、接口 百兆电口：10Base-T/100Base-TX，RJ45，自动流速控制，全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测 告警端口：2芯7.62mm间距接线端子，1路继电器告警信息输出，电流负载能力1A@30VDC 串口服务器接口：RS-232，RS-422，RS-485可选 3、传输距离 双绞线：100M（标准CAT5/CAT5e线缆） RS-232：不小于15m RS-485/422：不小于1200m(9600bps) 4、交换属性 传输方式：存储转发 系统交换带宽：1.2G 缓存大小：1Mbits MAC地址表：2K | 台 | 3 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 检测组件外壳 | 1、外壳整体尺寸不大于400mmX200mmX300mm 2、整套外壳由前后两部分组成，材料为ABS壳体按照要求进行表面喷漆和丝印LOGO处理。所有嵌装螺母安装牢固，无脱出。表面色泽均匀，无划痕等缺陷。 3、外壳边缘加工光滑，接缝均匀。安装接口尺寸加工精度按照GB/T 1804-m执行；其余尺寸加工误差不大于0.5mm。 | 套 | 3 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 升降传动结构件 | 零件尺寸不大于180mmX60mmX60mm； 材料为铝合金6061-T6及特种耐磨工程塑料配合； 铝合金表面氧化处理，色泽均匀，粗糙度不大于Ra3.2； 除标注公差范围外，孔组安装尺寸误差按照GB/T1804-m；外形尺寸误差不大于0.2mm。 | 套 | 3 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 视频检测模块 | 水平视场角：65.1-2.34度(广角-望远) 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 信号系统：PAL/NTSC 日夜转换模式：ICR红外滤片式 有效像素：有效像素200万 视频输出：网络编码输出 图像：最大图像尺寸最大分辨率可达1920X1080 焦距：4.5-135mm，30倍光学变倍 变倍速度：大约3秒(光学, 广角-望远) 支持协议：TCP/IP、HTTP等 电源供应：DC12V±10% ,支持POE供电 功耗：静态≤2.5W，动态≤4.5W 尺寸(mm)：≤74.3×81.1×142mm | 台 | 3 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 水平传动结构件 | 零件尺寸不大于280mmX160mmX20mm； 材料为铝合金6061-T6、增强尼龙材料等组成；传动部分可靠耐磨。 铝合金表面氧化处理，色泽均匀，粗糙度不大于Ra3.2； 4、除标注公差范围外，孔组安装尺寸误差按照GB/T1804-m；外形尺寸误差不大于0.2mm。 | 套 | 3 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 通信配电箱体 | 1、材料为304不锈钢；壁厚不小于1mm；表面光亮，色泽均匀，无明显刮痕等瑕疵。 2、内部有器件安装底板；底板材料为镀锌冷轧钢板，厚度不小于1.5mm。安装底板上按装配要求配打孔。 3、上下表面开有通风孔和走线板，走线板为可拆卸设计，走线板上开有走线孔。 4、箱体支持嵌入式或者壁挂式安装。 | 台 | 3 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 小型化多节电动推杆 | 1、3节推杆，收缩后自长不大于220mm，行程不小于190mm；两节同步运动。 2、DC24V电机传动，推力不小于100N；推力为100N时，电流小于0.5A。 3、外壳材质为铝合金，表面氧化处理。传动部件为金属或者特殊工程塑料配合，耐磨性高。 4、伸出时，全程无肉眼可见摆动。 | 台 | 3 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 小型化红外热像模块 | 1、分辨率640*480 2、15mm镜头 3、测温范围：-20℃~300℃ 4、尺寸≤43mmX45mmX47mm（不含镜头） 5、接口：欧标排线方式，网口通信。 6、电源DC12V | 台 | 2 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 运动轨道支吊架 | 金属成型；表面除锈后喷漆处理，漆面全覆盖，色泽均匀。 支吊架截面尺寸不大于100mmX30mm；长度不大于3米；长度可调； 支架稳定承载能力大于等于200kg。 | 套 | 10 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 运动轨道组件 | 1、轨道材料为铝合金6060-T6；表面本色阳极氧化处理； 2、组件截面尺寸不大于120mmX100mm，最薄厚度不小于2mm；长度不小于10米，至少具备1个Z型弯弧段； 3、轨道截面为异形截面； 4、截面加工尺寸误差不大于0.2mm； | 套 | 2 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | ABS主体外壳 | 左/右壳体； 下壳体； 检测组件壳体； | 套 | 6 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 主体结构组件 | 前后转向架组件； 框架结构组件； 底盘组件。 | 套 | 6 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 轨道组件 | 直轨零件； 转弯轨道组件； 坡度轨道组件。 | 套 | 6 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 锂电池模组 | 锂电池模组（带充放电保电路） | 台 | 6 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 超声波探测模组 | 超声波探测模组； 附带线缆。 | 台 | 10 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 交换机模块 | 交换机； 含电源适配器。 | 台 | 10 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 直流输入伺服电机驱动器1 | 电源电压20-60 VDC 控制回路电源10-60 VDC 控制信号输出6 路光耦隔离通用输出 模拟量信号输入2 路模拟量输入 模拟量信号输出无 脉冲信号输入2 路500KHz 集电极开路高速输入2 路2MHz 线性驱动差分 操作面板4 个操作按钮 (MODE, UP, DOWN, SET) ，5 位LED 显示 | 个 | 6 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 直流输入伺服电机驱动器2 | 电源电压20-60 VDC 控制回路电源10-60 VDC 控制信号输出6 路光耦隔离通用输出 模拟量信号输入2 路模拟量输入 模拟量信号输出无 脉冲信号输入2 路500KHz 集电极开路高速输入2 路2MHz 线性驱动差分 操作面板4 个操作按钮 (MODE, UP, DOWN, SET) ，5 位LED 显示 内置再生电阻内置再生电阻20W | 个 | 6 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 直流伺服电机1 | 额定功率300W 峰值转矩2.3Nm 机座尺寸≤100mm 供电电压直流24~60V 直流母线电压48V 额定电压直流48V 额定转矩0.95Nm | 个 | 6 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 直流伺服电机2 | 额定功率60W 峰值转矩0.46Nm 机座尺寸40±5mm 供电电压24~48 V 直流母线电压36V 额定电压36 V 额定转矩0.19Nm 最高转速6000rpm 额定电流5.4A | 个 | 6 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 240W电源 | 输入电压范88 ~ 264VAC 或 124 ~ 370VDC 输入频率范围47 ~ 63Hz 功率因子0.93/230VAC 0.99/115VAC（满载时） 效率94% 输入交流电流2.6A/115VAC 1.3A/230VAC 输入浪涌电33A/115VAC 65A/230VAC 输出直流电压24V 输出额定电流10A 输出电流范围0~10A 输出额定功率240W 输出峰值电流15A 输出峰值功率360W（3秒） | 个 | 6 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 480W电源 | 输入电压范围90 ~ 264VAC 或 127 ~ 370VDC 输入频率范围47 ~ 63Hz 功率因子0.94/230VAC 0.99/115VAC（满载时） 效率94% 输入交流电5A/115VAC 2.5A/230VAC 输入浪涌电40A/115VAC 80A/230VAC | 个 | 6 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 32芯矩形连接器 | 额定电压 250V 额定电流 10A 插针数 23+8（防开路）+1（接地） 额定脉冲电压 4KV 可插拔次数 不小于500次 绝缘电阻 不小于10^10Ω 接插方试 冷压/螺钉连接 材料 聚碳酸酯 防护等级 IP65 出线方向 侧出线 出线孔数 1*M32 接触电阻 不大于5mΩ 线径范围 冷压：0.14-2.5mm2；螺钉：0.75-2.5mm2 | 套 | 100 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 防开路强电连接器 | 额定电压 250V 额定电流 10A 插针数 8+8（防开路） 额定脉冲电压 4KV 可插拔次数 不小于500次 绝缘电阻 不小于10^10Ω 接插方试 冷压/螺钉连接 材料 聚碳酸酯 防护等级 IP65 出线方向 顶出线 出线孔数 1*M25 接触电阻 不大于3mΩ 线径范围 冷压：0.14-2.5mm2；螺钉：0.75-2.5mm2 | 套 | 100 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 4G模块 | 数据传输功能 支持 UDP\TCP 运营商网络支持 联通 3G 模块支持网络： 联通 3G 网络：UMTS /HSUPA/HSDPA，2100/1900/900/850MHZ； 联通/移动 2G 网络：GSM/GPRS/EDGE ，850/900/1800/1900MHz； 2G 模块支持网络： 联通/移动 2G 网络：GPRS，850/900/1800/1900MHz； 4G 模块支持网络： 移动/联通/电信：2G/3G/4G 网络 多数据中心模式 支持多中心 SIM 卡接口 翻盖式卡座 SIM支持 3V 和 1.8V 供电的 SIM 卡，符合 GSM11.11 和 GSM11.10 规范 运行灯 1)具备上电指示、注册指示、2G,3G,4G 网络信号指示。 2)在模块 PCB 上设计有指示灯，并在结构外壳外可见。 板卡版本 经 IIC 总线可控制模块状态（重启、指示灯），读取模块固有版本参数 | 个 | 50 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | PLC载波模块 | 载波频段 0.7-12MHz 通信速率 0.1-5Mbps 调制方式 OFDM,支持 BPSK/QPSK/8QAM/16QAM/64QAM/256QAM 接收动态范围 -70dBm ~ 25dBm 发射电平 17.6dBm/10MHz@100ohm（可调增益范围： -24dB ~ 10dB） 工作电源 12V ± 1V | 个 | 50 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 超级电容模组 | 峰值电压 V 12.4 峰值电流 A 18 额定容量 F 30 额定电压 （V） 0~12 超级电容单体个数 4 单体容量 （F） 120 额定电流 （A） 10 交流等效串联内阻 (mΩ) ≤135 直流等效串联内阻 (mΩ) ≤150 漏电流 （mA） ≤0.3 防护等级 IP20 | 个 | 50 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 96pin欧插插座 | 极数 96pin 管脚间距 1.2mm 插脚的行数 abc 额定电压 1500V 额定电流 1.5A@20℃ 1.1A@70℃ 0.7A@100℃ 阻抗 <0.02Ω 绝缘电阻 >1012Ω 耐用次数 等级I=500插拔次数 等级II=400插拔次数 等级III=50插拔次数 插入力和拔出力 <90N 单脚拔出力 >0.15N 接触方式 双面接触 | 个 | 250 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 96pin欧插插头 | 极数 96pin 管脚间距 1.2mm 插脚的行数 abc 额定电压 1500V 额定电流 1.5A@20℃ 1.1A@70℃ 0.7A@100℃ 阻抗 <0.02Ω 绝缘电阻 >1012Ω 耐用次数 等级I=500插拔次数 等级II=400插拔次数 等级III=50插拔次数 插入力和拔出力 <90N 单脚拔出力 >0.15N 接触方式 双面接触 | 个 | 250 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 液晶屏 | 显示像素 20（ W）×240（ H）点阵 点阵尺寸 0.27（ W）×0.27（ H）毫米 可视区域 103（ W）×79（ H）毫米 外型尺寸 最大 139（ W）×100（ H）×11.5（ T）毫米 LCD 类型 FSTN、负显 显示模式 透射式 电源 12V 视角 6： 00 背光形式： 白色、侧背光 控制/驱动芯片 UCI8835 or Eqv 温度范围 工作 -20℃~+70℃ 存储 - 30℃ ~+80℃ 模块工作电压 VDD5.0V±0.1V 背光源工作电压 5.0V±0.2V | 个 | 50 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 开口互感器1 | 结构形式 开口 口径 40 ±0.1mm 一次侧额定电流 10A 二次侧额定电流 5mA 二次侧额定负载 200欧 | 个 | 500 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 开口互感器2 | 功能 可检测4路漏电流 口径 24 ±0.1mm 一次侧额定电流 10A 二次侧额定电流 5mA 二次侧额定负载 200欧 | 个 | 500 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 16pin插拔端子头 | 极数 16pin 管脚间距 5.08mm 额定电压 UL 300V/IEC 250V 额定电流 UL 15A/IEC 17.5A 单芯线 28~12AWG/0.5~1.5mm2 多芯线 30~12AWG/0.5~1.5mm2 耐电压 UL 1.6kV/IEC 2kV/Max 4kV 扭力 0.51N-m 螺丝 M2.5 剥线长度 7~8mm 带法兰 是 | 个 | 500 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 16pin插拔端子座 | 极数 16pin 管脚间距 5.08mm 额定电压 UL 300V/IEC 250V 额定电流 UL 15A/IEC 17.5A 耐电压 UL 1.6kV/IEC 2kV/Max 4kV 带法兰 是 | 个 | 500 | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |

| 包号 | 包名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 估算/概算总价 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包02 | 科技项目研发材料采购项目（机器人） | 升降电机 | 电机类型：直流无刷电机，自带增量编码器和失电制动器 | 台 | 3 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 升降电机驱动器 | 工作电压范围DC 18—48V 连续平均电流≥12A 通信接口RS232、CANOPEN（DS402）等 工作模式：网络指令模式、脉冲/方向模式、模拟信号模式、PWM信号模式和PLC可编程模式 数字I/O接口输入不少于4路， 输出不少于4路 | 台 | 3 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 条码扫描器 | 对焦系统 三个预校准位置调节 读取范围：25mm~190mm 电源输入：5~30VDC 防护等级：IP65 外形尺寸：≤45.5mmX48.5mmX23.5mm 支持多标签、多代码读取 支持定制开发 | 台 | 3 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 小型化避障云台 | 云台底部中间位置增加超声避障模块，型号为智能佳Sonar4BOT。 云台水平旋转角度：0~360°连续旋转；俯仰旋转范围：±90°。 云台外壳材质为铝合金，表面喷砂处理 云台尺寸：≤192mmX130mmX100mm（不含伸出轴） | 台 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 直筒竹节式升降杆 | 要求升降节材质为碳纤维材料，抗碱、抗腐、抗酸、抗震性能好，突出的抗疲劳能。整体最大重量不大于1.0kg。伸缩节共13节。 升降节自带限位结构，限位结构位于由外而内的第2节~第11节上。 一般室内常温环境下使用寿命不小于5年，按每天升降运行300次。 升降节壁内外侧光滑，颜色均匀，无裂痕。 | 根 | 4 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 二合一局放检测模块 | TEV局放检测通道 检测频带：3MHZ-60MHZ 检测灵敏度：10pC(实验室环境) 地电波测量范围：0～60dBmV 上传信号类型：暂态地电压的放电幅值、放电次数、上传图谱信息及频率成分。 超声局放检测通道 检测频带：40KHz±0.5KHz 超电波测量范围：0～60dBuV | 台 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 直流伺服电机 | 伺服电机； 减速器； 编码器及附属配件； | 台 | 3 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 双光谱成像单元 | 双光谱成像单元； 外接线缆； 电源适配器； | 套 | 1 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 非接触式测温模组 | 非接触式测温模组； 电源适配器及附属配件； | 台 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 无线通讯模组 | 无线网桥本体； 天线； 馈线。 | 套 | 6 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 火焰感应单元 | 红外、紫外复合型探测； 多点红外探测； 具备开关量及电流信号输出接口； | 台 | 6 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 气体探测模组 | 电路板； 氧气传感器； 一氧化碳传感器； 硫化氢传感器； 可燃气体传感器 | 台 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 无线充电模组 | 发射盘； 发射机； 接受盘 ； 接收机。 | 套 | 6 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 8芯双排端子头 | 孔型连接，2*4排列； 100%防错插保护 具备笼式弹簧接线单元 带辅助锁定及分离装置 | 个 | 200 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 6芯双排端子头 | 孔型连接，2*3排列； 100%防错插保护 具备笼式弹簧接线单元 带辅助锁定及分离装置 | 个 | 300 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 8芯双排端子座 | 针型插座，2*4排列； 100%防错插保护 带辅助锁定及分离装置 | 个 | 200 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 6芯双排端子座 | 针型插座，2*3排列； 100%防错插保护 带辅助锁定及分离装置 | 个 | 300 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 视觉传感导航模块 | 测量里程0 ~ 16 m/s (离地 2 m) 测量精度≤0.04 m/s (离地 2 m) 定位精度≤0.05 m (离地 2 m) 有效观测范围0.20 m ~ 20 m | 套 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | RTK定位模块 | 定位精度水平1 cm + 1 ppm 、垂直2 cm + 1 ppm； 测速精度≤0.05 m/s | 套 | 4 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 电池管理站 | 尺寸≤500 mm ×250 mm × 250 mm 输入100-240 V, 50-60 Hz 电池接口：26.1 V max., 6.75 A max. × 8 遥控器接口：26.1 V max., 4 A max. × 2 USB 接口：5 V, 2 A × 2 | 台 | 4 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 飞控模块 | 重量≤400g 最大功率≥16W 悬停精度垂直方向: 0.5m、水平方向: 1.5m 最大抗风能力<10m/s 最大偏航角速度≥150 度/秒 最大倾斜角度≥35° 最大升降速度上升5m/s、下降4m/s | 个 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 动力马达 | KV值300－590KV 磁钢等级12级以上 散热机构具备散热机构 拉力≥2公斤 | 个 | 4 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 电机 | 工作方式盘式无刷型 尺寸≤30mm*35mm KV值≥1800KV 重量 ≤100g 最大工作温度≥120℃ 防水防尘等级IP35 抗干扰能力电源输输入端需采用低阻打容量点解电容 | 个 | 4 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 电子调速器 | 尺寸≤60mm*60mm*40mm 工作温度-25℃-80℃ PWM值0.1%-100% 供电电压6V-40V 安装口直径≤4mm 支持电机型号 支持无刷马达 | 个 | 4 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 供电模块 | 供电模块7.4V输入，支持双路5－8Ｖ（可选择），15A输出。 | 个 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 接收机 | 接收机12通道，支持SBUS及双向传输。 | 个 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 飞行控制器 | 具备GPS、自由度惯性测量单元、磁场计、气压高度计，GPS、自由度惯性测量单元、磁场计、气压高度计支持手动增稳飞行模式、GPS姿态飞行模式，支持一键返航，失控返航功能。 | 套 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 控制器 | 通道数12通道及以上 功能支持多频率制式及双向传输 主频≥30MHz | 套 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 螺旋桨 | 叶长12.5cm-15cm 叶宽1.7cm-2.1cm 内径口0.3cm-0.5cm 材质木质或碳纤材料 | 支 | 16 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 充电器 | 充电环境温度0℃至40℃ 输入电压12.3-16 V或者25-30 V 直流输出26.1 V；3.45 A；90 W 充电时间智能飞行电池（2 块）：≤3小时 智能飞行电池（4 块）：≤ 5 小时 | 套 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 电源模块 | 输入电压DC 6-55.00V 输出电压DC 0-50.00V 输出功率0-250W 电压分辨率≤0.05V 电流分辨率≤0.001A 输出电压测量精度≤0.5%+1个字 输入电压测量精度≤0.5%+1个字 | 个 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 动力电池 | 类型LiPo 6S 电压22.8 V 容量7660 mAh | 块 | 10 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 无线数字图传 | 最大距离≥5000米（无干扰、无遮挡，FCC模式）；有效全向辐射功率：100 mW @ 2.4 GHz；工作频率：5.725 GHz ~ 5.825 GHz 2.400 GHz ~ 2.483 GHz | 套 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 无线接收机接收器 | 6通道以上，工作频率：2.4GHZ T-FHSS， | 个 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 9芯线材 | 线芯材质铜 线芯数量≥9根 单根线芯线直径≥0.1cm 线外皮直径4.5cm-5.2cm 线芯颜色颜色不同，便于焊接 | 卷 | 3 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 遥控器摇杆 | 尺寸≤40mm*15mm 净重≤2.5g 总重量≤3.63g 防护等级防护等级IP65 | 个 | 4 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 遥控器外壳 | 尺寸≤31.5mm*31.5mm*10.5mm 支持飞行器结构支持四轴飞行器 颜色可定制 材质CNC铝合金材质或碳纤维 | 个 | 4 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 电量显示器 | 外形尺寸≤80mm*55mm*19mm 重量≤60g 工作电压范围5V -36V 支持电芯串数1-8S 电压测量精度≤±0.005V 电芯平衡精度≤0.005V 工作温度0℃-40℃ 存储温度-20℃-60℃ | 个 | 4 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 可见光成像单元 | 水平预置位速度300°/s 垂直预置位速度120°/s 水平手动控制速0-220°/s 垂直手动控制速0-90°/s 水平旋转范围≥360° 垂直旋转范围≥180° 工作温度-35~+55℃ 工作湿度0-90%RH 工作电压直流11到18V 重量kg≤3 防护等级IP66 分辨率≥1080P 变焦倍率≥30倍 | 个 | 4 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 24V锂电 | 输出电压24V 尺寸≤300×250×230mm 额定电压25.6V 充电截止电压29.4V 放电截止电压21V 重量<20kg 循环次数>2300次 工作温度-20～60℃ 充电器输入电压220V 充电器输出电压29.4V 防护等级IP66 放电电流>100A | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 单元核心处理模块 | CPU型号Xilinx XC7Z010 软件支持Linux-4.9 功耗1.44W 工作电压3.3V 工作温度-40℃~70℃ ROM256Mbit RAM512MbitDDR3 USB2路 串口2路 版本号2017.4 EMMC4Gbit 具备组件电源适配器及附属配件 | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 罩式控制模块 | 网络接口不少于1个自适应 10/100Mbps以太网接口 串行接口3路RS-232端口 ESD防护4KV 隔离保护1.5KV 电源系统支持宽电压输入，电压输入范围为 9-36VDC或包含此电压范围的更宽直流电压范围 尺寸178*200±0.1 mm | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 罩式人机交互模块 | 串行接口2路串口通信，接口为DB9 带鱼叉，加长 尺寸124*126±0.1mm 板层双层板 焊接双面焊接 板厚1.6±0.01mm 铜箔厚度1 OZ | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 小信号采集模块 | ESD防护4KV 隔离保护1.5KV 尺寸145*160±0.1mm 板层4层板 焊接双面焊接 板厚1.6±0.01mm 铜箔厚度1 OZ | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 罩式数据采集模块 | 尺寸186*102±0.1mm 板层双面板 焊接双面焊接 板厚1.6±0.01mm 铜箔厚度1 OZ | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 公共单元通信管理模块 | 串行接口不少于4个RS-232/485端口,串口模式可跳线帽及软件设置 调试接口1路RJ45方式232调试串口 其它接口1路 SIM卡 尺寸230*100±0.1mm 板层2层板 焊接单面焊接 板厚1.6±0.01mm 铜箔厚度1 OZ | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 间隔单元数据采集模块 | 网络接口不少于2个自适应 10/100Mbps以太网接口 隔离保护：1.5 kV 通信接口1路RJ45方式脉冲输出口 数据采集4路PT采集 4路CT采集 ESD防护4KV 尺寸230*150±0.1mm 板层4层板 焊接双面焊接 板厚1.6±0.01mm 铜箔厚度1 OZ | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 间隔单元显示模块 | 调试接口1路RJ45方式232调试串口 显示具备LCD显示接口 尺寸230*150±0.1mm 板层2层板 焊接双面焊接 板厚1.6±0.01mm 铜箔厚度1 OZ PCB板材 FR4 | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 间隔单元控制模块 | 接口1路microSD ESD防护4KV 隔离保护1.5KV 电源系统支持宽电压输入，电压输入范围为 9-36VDC或包含此电压范围的更宽直流电压范围 尺寸200*133±0.1mm 板层4层板 焊接双面焊接 板厚1.6±0.01mm | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 辅控核心处理模块 | 串行接口1路RJ45方式232调试串口；6路485接口 网口2个 10/100/1000Mbps光口 隔离保护：1.5 kV 其它接口1路 Micro SD卡 尺寸212*145±0.1mm 板层4层板 焊接双面焊接 板厚1.6±0.01mm 铜箔厚度1 OZ PCB板材FR4 | 套 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 辅控开关量采集模块 | 尺寸212*145±0.1mm 板层2层板 焊接双面焊接 板厚1.6±0.01mm 铜箔厚度1 OZ PCB板材FR4 | 套 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 辅控模拟量采集模块 | 尺寸212*145±0.1mm 板层2层板 焊接单面焊接 板厚1.6±0.01mm 铜箔厚度1 OZ PCB板材FR4 | 套 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 辅控电源模块 | ESD防护4KV 隔离保护1.5KV 尺寸212*145±0.1mm 板层4层板 焊接单面焊接 板厚1.6±0.01mm 铜箔厚度1 OZ | 套 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 辅控人机交互模块 | 显示4个段码LED数码管 尺寸 100*60±0.1mm 板层 2层板 焊接 单面焊接 板厚 1.6±0.01mm 铜箔厚度 1 OZ | 套 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 辅控总线交互模块 | 尺寸 153*100±0.1 mm 板层 双面板 焊接 单面焊接 板厚 1.6±0.01mm 铜箔厚度 1 OZ | 套 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 辅控拨码配置模块 | 开关 5路拨码开关 尺寸 212*145±0.1mm 板层 双层板 焊接 单面焊接 板厚 1.6±0.01mm 铜箔厚度 1 OZ | 套 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 辅控485通信模块 | 接口 5路485接口 尺寸 212*145±0.1mm 板层 双层板 焊接 单面焊接 板厚 1.6±0.01mm 铜箔厚度 1 OZ | 套 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 辅控机箱 | 宽×高×深 （单位：mm）120×215×240 ±0.1， 安装孔尺寸：高 ×宽（单位：mm）201×80 ±0.1 | 套 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 人工智能模块 | AI处理器 2个DaVinci Core CPU：8核A55，max 1.6GHz AI算力 乘加计算性能：8TFLOPs/FP16，16TOPS/INT8 内存 LPDDR4x，128bit 容量8GB/4GB 接口速率3200Mbps 存储器 1个Micro SD卡，支持SD3.0卡，支持最高模式SDR50，最大容量2TB 网络接口 1个GE RJ45 USB接口 1个USB3.0 Type C接口，只能做从设备，兼容USB2.0 | 个 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 微型航拍模块 | 传感器 1英寸CMOS，2000万像素 镜头 视角77° 等效焦距28mm 光圈f/2.8-f/11 对焦点1m至无穷远 ISO范围 视频100-6400 照片100-3200（自动） 100-12800（手动） 快门速度 电子快门8-1/8000s 最大照片尺寸 5472*3648 照片拍摄模式 单张拍摄 多张连拍（BURST）3/5张 自动包围曝光（AEB）3/5张@0.7EV步长 | 套 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 直流电源绝缘模块 | CPU 搭载 意法半导体STM32F407系列CPU 串行接口 不少于2个RS485/422端口 CAN接口 不少于2个CAN2.0 端子 2个18Pin male带固定法兰紧固件 1个64Pin 欧式插针 尺寸 ≤203 × 235 mm | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 直流电源通信模块 | MCU ARM Cortex-M4内核 串口 不少于6路 CAN口 不少于6路 电源 5V 端子 2个18Pin male带固定法兰紧固件 1个64Pin 欧式插针 | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 直流电源主控模块 | CPU 搭载 XILINX ZYNQ7020系列CPU 网络接口 不少于4个自适应 10/100/100Mbps以太网接口 USB接口 不少于2个USB2.0/3.0端口 串行接口 不少于6个TTL电平端口 CAN接口 不少于6个CAN2.0 音频及显示 具备DVI显示接口 其他接口 1路microSD 1路B码对时 1路USB转串口 1路USB转JTAG 尺寸 ≤203 × 235 mm | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 直流电源壳体 | 219/3 英寸 6U 机箱， 高×宽×深( mm) : 66 ×190×247 ±0.1 mm | 个 | 4 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 嵌入式处理器模块 | CPU 双核ARM Cortex-A9 SoC 内存 不小于1GB eMMC 不小于32GB QSPI Flash 不小于32MB 串口转USB 1路 JTAG转USB 1路 复位按键 1个 电源 5V 尺寸 不大于60mm*60mm | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 4G高清视频布控模块 | 视频 输入一路模拟高清视频，兼容CVBS、AHD1.0和AHD2.0自动识别。 航空头接口 视频压缩标准 音频 一路,内置咪头或面板上的YC9航空头（可选）手咪输入 一路，内置喇叭或面板上的YC9航空头（可选）手咪输出 显示 屏幕尺寸 9寸 分辨率800*480 网络 WCDMA,EVDO,TD-SCDMA, TDD-LTE,FDD-LTE （可定制） 802.11b/g/n，2.4G（可选） RJ45 10/100M自适应以太网口 | 套 | 1 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 4G手持视频模块 | 方案 四核1.3G处理器，Android6.0，2G内存 显示 4寸全视角IPS高硬屏，分辨率600*1136。 视频 前置摄像头：1300W像素，CMOS，带自动对焦功能，支持微距拍摄。支持闪光灯补光。 后置摄像头：200W像素。 存储 不小于16GeMMC，支持一个TF卡，最大128G。 无线通信 电信4G/3G/2G（TDD-LTE，FDD-LTE，EVDO，CDMA 1X） 移动4G/3G/2G（TDD-LTE，FDD-LTE，TD-SCDMA，GPRS） 联通4G/3G/2G（TDD-LTE，FDD-LTE，WCDMA，GPRS） 内置WiFi模块和天线 内置蓝牙模块及天线，支持BT4.0 支持，发射频率13.56MHz 支持模拟对讲功能，发射功率4W，距离3公里 | 套 | 1 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 继电保护通讯模块 | MCU 双核Cortex-A9 + FPGA 网口 不少于3路 光B码 不少于1路 电B码 不少于1路 电源 5V 端子 1个12Pin可插拔端子 1个128Pin欧式插针 3个ST光口 3个RJ45网口 | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 继电保护模拟量输入模块 | 电压互感器 57.7V / 3.53V 电流互感器 1.2A / 3.53V 电磁兼容性能 4级 端子 1个26针插拔式电压电流端子 1个96针欧式插针 | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 继电保护A型开关量输出模块 | 开出回路数量 16 电磁兼容性能 4级 端子 1个32Pin可插拔端子 1个96Pin欧式插针 | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 继电保护B型开关量输出模块 | 开出回路数量 16 电磁兼容性能 4级 端子 1个32Pin可插拔端子 1个96Pin欧式插针 | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 继电保护开关量输入模块 | 开入回路数量 16 电磁兼容性能 4级 端子 1个32Pin可插拔端子 1个96Pin欧式插针 | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 继电保护人机接口模块 | 按键数量 9键 电磁兼容性能 4级 | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 继电保护板卡互联模块 | 端子 1个128pin欧式插座，3个96pin欧式插座，1个32pin牛角端子 | 个 | 5 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 继电保护装置机箱 | 尺寸 高×宽: 268×155 ±0.1mm，前液晶后接线 | 个 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 管理单元 | CPU 不低于i5 端口 不少于4网口，不少于3USB口 电源 110V/220V交直流通用单电源 尺寸 480*282.1*44 ±0.1mm | 个 | 1 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 采集单元 | CPU 2980U 端口 4网口 内存 不少于4g内存 存储 SSD不少于一个容量不小于240G，HDD容量不小于2T 采集口 不少于16光口采集 电源 110V/220V交直流通用单电源 尺寸 480*303.8*173.6 ±0.1mm | 个 | 1 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 直流采集模块 | EMC IEC 61000-4-12:1995(震荡波抗扰度检验) IEC 61000-4-2:2001 (静电放电抗扰度检验) IEC 61000-4-3:2002 (射频电磁场辐射抗扰度检验) IEC 61000-4-4:2004 (电快速瞬变脉冲群抗扰度检验) IEC 61000-4-5:2005 (浪涌抗扰度检测) IEC 61000-4-6:2006 (射频场感应的传导骚扰抗扰度) IEC 61000-4-8:2001 (工频磁场抗扰度检验) IEC 61000-4-9:1993 (脉冲磁场抗扰度检验) IEC 61000-4-10:1993 (阻尼震荡磁场抗扰度检验) IEC 61000-4-11:2004 (电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度检验) ESD防护 4KV 隔离保护 1.5KV 尺寸 20*174 ±0.1mm 板层 4层板 焊接 双面焊接 板厚 1.6 ±0.01mm 铜箔厚度 1 OZ | 个 | 1 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 太阳能电池板 | 额定功率 80W 公差 0~+3% 开路电压（Voc） 15.3V 短路电流（Isc） 7.45A 最大电压（Vm） 12V 最大电流（Im） 6.67A 短路电流的温度系数（%） 0.10/℃ 开路电压的温度系数（%） -0.33/℃ 峰值功率的温度系数（%） -0.23/℃ 转换效率（%） ≥14.65% 填充因子（%） 75.42% 尺寸（mm） 770*665*30 ±0.1mm 重量（kg） ≤5.7kg 玻璃 3.2mm钢化玻璃 | 个 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 磷酸铁锂电池1 | 电芯 26650,3.2V/3500mAh 额定电压 9.6V 电芯组合方式 十并三串 保护 采用bq40z50-r1 充电电流 10A 充电过流保护值 12A 放电电流 8A 放电过流保护值 10A 充电高温保护值 65℃ 充电高温保护恢复值 60℃ 放电高温保护值 75℃ 放电高温保护恢复值 70℃ 充电低温保护值 0℃ 充电低温保护恢复值 5℃ 放电低温保护值 -30℃ 放电低温保护恢复值 -25℃ 通信 具有SMBus通信接口引出 封装 采用绿色PVC膜封装 | 个 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 磷酸铁锂电池2 | 电芯 26650,3.2V/3500mAh 额定电压 9.6V 电芯组合方式 十并三串 保护 采用bq40z50-r1 充电电流 10A 充电过流保护值 12A 放电电流 8A 放电过流保护值 10A 充电高温保护值 65℃ 充电高温保护恢复值 60℃ 放电高温保护值 75℃ 放电高温保护恢复值 70℃ 充电低温保护值 0℃ 充电低温保护恢复值 5℃ 放电低温保护值 -30℃ 放电低温保护恢复值 -25℃ 通信 具有SMBus通信接口引出 封装 采用蓝色PVC膜封装 | 个 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 可视化电源模块 | pcba 4层板 输入 12V太阳能电池 输入功率 >30W 电池充电类型 6.4V磷酸铁锂电池组 超级电容模块接口 10.8V 输出 3.3V/1A、4.2V/2A、12V/2A 通信 uart 尺寸 80*85 ±0.1 mm | 个 | 3 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 可视化核心模块 | pcba 4层板 供电 3.3V、4.2V 处理器 MT6735 摄像头接口 2 x MIPI 天线接口 4G、wifi、GPS 调试接口 micro usb 通信接口 uart 尺寸 80 * 85 ±0.1mm | 个 | 3 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 逻辑分析模块 | 通道数量 32 最大采样率 500MHz 测量带宽 80MHz 最小可捕获脉宽 6.25ns 硬件存储总容量 4Gbits 硬件存储深度 100M/通道 最大压缩深度 10G/通道 输入电压范围 -50V~+50V 等效输入阻抗 220kΩ、12pF 阈值电压 阈值可调：-4~+4V 调节步进：0.01V 供电参数 USB2.0/3.0 待机电流 400mA 最大工作电流 480mA 支持协议 UART/RS-232/485、I2C、SPI、CAN、DMS512、HDMI CEC、I2S/PCM、JTAG、LIN、MIDI、MODBUS、1-Wire、SDIO、SMBus、SWD、USB1.1、PS/2、MIPI-SDI LP | 套 | 1 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 双通道无线扩音模块 | 放大器 Class D，最大输出50W，失真< 1%，频响50Hz~18kHz 灵敏度 正常：90dB，最大：102dB 喇叭 5吋全音域高效率喇叭 音源输入 麦克风：6.3 Ø插座，LINE IN：3.5 Ø插座，独立音量控制 音源输出 LINE OUT 3.5 Ø插座 电源供应 内建14.8 V / 2.6 A 锂电池及外加100 – 240 V AC交换式电源供应器（直流最大消耗功率60 W） 充电时间 4小时 待机时间 >10小时 尺寸 135 × 140 × 240 ±0.1mm 重量 ≤1.9kg 内建接收机 双频道 载波频段 480~934MHz | 套 | 1 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 激光测距模块 | 功能 点到点距离测量、水平距离测量、高度测量、俯仰角度测量 光学放大倍数 7倍 标准环境测距范围 0-1000m 高反射条件测距范围 2000m 测距精度 ±30cm 倾斜度量程 ±90deg 倾斜度精度 ±0.25deg 单位 英尺、码、米、度 尺寸 120 *50 *90 ±0.1mm 重量 ≤220g 数据传输 RS232 电源 DC3V | 个 | 1 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 电池测试模块 | 供电方式 AC 110V~220V 电压设定 放电0-30V，最小步进0.01V 充电22V以内 电流设定 放电0.05-10A，最小步进0.01A 充电0.05-5A，最小步进0.01A 放电模式 恒流放、恒功率 充电模式 标准充电支持镍氢、镍镉、锂电、铁锂、铅酸 恒压充 电压测量 0-4.5V（低压档），精确到0.003V，误差±0.5% 4.5V-30V（高压档），精确到0.01V，误差±0.5% 电流测量 0.05-10A，精确到0.005A，误差±0.5% 容量测量 10Ah内，分辨率0.001Ah 10Ah-100Ah，分辨率0.01Ah 100Ah以上，分辨率0.1Ah 接线方式 四线检测 | 套 | 2 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |
|  |  | 变焦摄像头 | 光学变焦 30倍 像素 200万 变焦速度 3秒 水平视角 58.4° 物距 1.5m~无穷远 最低照度 0.5LUX 自动光圈 有 日夜切换 有 视频输出 数字LVDS 相机控制接口 VISCA（TTL）波特率9600 S/N信噪比 50dB以上 电子快门 1/50~1/10000s 电源 DC9~12V 功耗 4W | 个 | 1 |  | 合同签订后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |

说明：本次采购应答人可以响应多个分包，但最多被授予一个合同标包。

附件2：应答申请表（格式）

国网智能科技股份有限公司2019年物资类第五批授权采购项目

竞争性谈判应答申请表

致：国网智能科技股份有限公司

山东三誉招标代理有限公司

我公司已仔细阅读了国网智能科技股份有限公司2019年物资类第五批授权采购项目竞争性谈判公告的所有内容，现决定参与以下项目的竞争性谈判工作：

| 分标号 | 分标名称 | 分标编号 | 申请应答包号 |
| --- | --- | --- | --- |

（申请表逐页加盖应答人章，并确保以下信息完整、准确）

| 单位名称（加盖章）： |  |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 邮 编： |
| 开户银行： |  |
| 账 号： | 开户行行号： |
| 联 系 人： 手机号码： | 职 务： 固定电话： |
| 电子邮箱： | 传真号码： |
|  | 时 间: 年 月 日 |

附件3：增值税发票信息表

| 填写内容 | 详细资料 |
| --- | --- |
| 1、单位名称 |  |
| 2、纳税人识别号 |  |
| 3、地址、电话 |  |
| 4、开户银行 |  |
| 5、开户账号 |  |