货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司显示屏采购项目

项目编号：LN1905-1113-JY-WZXYZB-SY24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资格要求** | **保证金金额（万元）** |
| 显示屏采购项目（包一） | LVDS接口电阻显示屏 | 触摸彩屏，亮度500nits（cd/m2）,亮度可调档；7英寸，LVDS接口。外形尺寸(mm)：190(W)×120.5(H)× 22.9(D)。（含1.5DVI线缆） | 个 | 1800 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商。2、业绩要求：制造商、代理商：2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品累计销售业绩不少于1000台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。4、备注：代理商需提供制造商授权函。 | 3.12 |
| LVDS接口单枪电容显示屏 | 触摸彩屏，亮度不小于900nits（cd/m2）；6.0英寸TFT-LCD，支持PWM自动调光；显示尺寸：154.8(W)mm×85.9(H)mm。含钢化玻璃面板、0.7米DVI线缆、喇叭、指示灯等。 | 个 | 720 |
| LVDS接口双枪电容显示屏 | 触摸彩屏，亮度不小于900nits（cd/m2）；6.0英寸TFT-LCD，支持PWM自动调光；显示尺寸：154.8(W)mm×85.9(H)mm。含钢化玻璃面板、0.7米DVI线缆、喇叭、指示灯等。 | 个 | 180 |
| 显示屏采购项目（包二） | LVDS接口电阻显示屏 | 触摸彩屏，亮度500nits（cd/m2）,亮度可调档；7英寸，LVDS接口。外形尺寸(mm)：190(W)×120.5(H)× 22.9(D)。（含1.5DVI线缆） | 个 | 1200 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商或代理商。2、业绩要求：制造商、代理商：2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品累计销售业绩不少于1000台。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：制造商具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。4、备注：代理商需提供制造商授权函。 | 2.07 |
| LVDS接口单枪电容显示屏 | 触摸彩屏，亮度不小于900nits（cd/m2）；6.0英寸TFT-LCD，支持PWM自动调光；显示尺寸：154.8(W)mm×85.9(H)mm。含钢化玻璃面板、0.7米DVI线缆、喇叭、指示灯等。 | 个 | 480 |
| LVDS接口双枪电容显示屏 | 触摸彩屏，亮度不小于900nits（cd/m2）；6.0英寸TFT-LCD，支持PWM自动调光；显示尺寸：154.8(W)mm×85.9(H)mm。含钢化玻璃面板、0.7米DVI线缆、喇叭、指示灯等。 |  | 120 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。