服务需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司电动汽车充电站安装工程项目

项目编号：LN19W4-1129-JY-GCDXZB-SY04

| 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 工期 | 质保期 | 专用资质要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动汽车充电站安装工程项目 | 5座公交充电站建设站内施工、安装工程。包括电缆材料提供及敷设、箱变安装、接地系统制作、雨棚采购安装、设备基础制作、设备安装接线调试、系统接入、照明系统安装、车档及车位划线及项目辅材等站内安装服务。 | 1 | 项 | 30天 | 24个月 | 1、厂商要求：不接受代理商及联合体2、投标完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2017年1月1日至投标截止日内，完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目不少于2份且合同额累计不低于700万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、有效的安全生产许可证：安全生产许可证4、有效的资质等级证书：投标人须具有输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质，承装(修、试)电力设施许可证五级及以上资质。 | 10.6 |

1、具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。