**服务需求一览表**

## 项目名称：**国网智能科技股份有限公司充电站现场附属设施安装维修项目**

**项目编号：LN19W4-1203-JY-FWDXJT-SY05**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **工期** | **质保期** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 充电站现场附属设施安装维修项目 | 200个车辆限位器；500个充电桩的标识标牌；128个雨棚顶灯；30个车位的雨棚；200台充电机柜通风风扇和防护罩；200个灭火器；80个平方米的安全岛基础；5000米的车位线；200米的围栏；60个枪型摄像机、20个球型摄像机、20台千兆交换机进行更换维修安装。 | 1 | 宗 | 1个月 | 12个月 | 1、厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格。2、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。3、有效的资质等级证书：承装（修、试）电力设施许可证承装类五级及以上。4、不接受代理商及联合体投标。 | 0.66 |

1、具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。