**服务需求一览表**

## 项目名称：**国网智能科技股份有限公司电力电子变压器租赁项目**

**项目编号：LN19W4-1211-JY-FWDXJT-SY03**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **租赁期** | **交货地点** | **专用资格要求** | **保证金金额（万元）** |
| 电力电子变压器租赁项目 | 租赁100kW电力电子式变压器，功能：低压光伏发电系统通过此装置并入10kV微电网。此装置具备在微电网电压/频率波动较大的情况下，实现能量双向流动、光伏稳定接入、电气隔离，电能质量符合微电网应用要求的功能。规格、要求：三相3.3kV/100kVA 电力电子变压器，需由高压级、中间级、低压级组成。 | 宗 | 1 | 合同签订后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格，不接受代理商及联合体投标。2、业绩要求：2016年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品销售业绩不少于2份且累计销售合同额不低于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.99 |

1、具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。