货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司线路故障诊断设备采购项目

项目编号：LN19W4-1213-JY-WZDXZB-SY07

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资格要求** | **保证金金额 (万元)** |
| 线路故障诊断设备采购项目 | 包含AP热点中继基站中心基站设备后台设备平台软件线缆及附件等 | 套 | 26 | 合同签订后15日内 | 2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求：制造商。2、业绩要求：近三年累计销售业绩不少于300万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。3、认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。4、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告 | 4.30 |

1、具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。