项目名称：YTZB20200405低压配电网运行模拟器采购项目

项目编号：SYZB2020-1018

## 货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 （万元）含税 | 保证金（元） | 专用资质要求 | 业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压配电网运行模拟器 | 1 | 套 | 150 | 25000 | 通过ISO 9001质量管理体系认证 | 2017年1月1日至今两个及以上相关销售业绩。 |
| 2 | 三相调压装置 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 电力升压变压器 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 配电变压器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 隔离变压器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | CT | 26 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | PT | 14 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 柱上开关 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 高压环网柜 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 低压开关柜 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 线路模拟装置 | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 故障生成装置 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 三相控制电源 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 14 | 操作控制台 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 试验接线台 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 三相线路工装 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 配电自动化终端（FTU） | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 配变自动化终端 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 计量柜 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 20 | 并网柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 21 | 能馈式负载 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 22 | 模拟负载柜 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 23 | 物联网终端 | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 24 | 通信机柜 | 3 | 面 |  |  |  |  |
| 25 | 工业级三层交换机 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 26 | 通信管理机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 27 | 光交换机 | 14 | 台 |  |  |  |  |
| 28 | 光纤交换机 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 29 | 串口服务器 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 30 | GPS时钟 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 31 | 工作站 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 32 | 泄漏电流发生器 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 33 | 谐波发生器 | 1 | 套 |  |  |  |  |