**项目名称：YTZB202004（08-09）KJ网源框架项目**

**项目编号：SYZB2020-1007**

**需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **包名称** | **服务内容** | **服务期** | **人天单价限价（元）含税** | **最高限价****（万元）含税** | **保证金（元）** | **特定资质要求** |
| 1 | YTZB20200408KJ电气试验框架项目 | 在委托方的指导下完成电气试验辅助工作，具体包括电气高压测试、电气保护及二次试验和发电机励磁系统试验等3类检测项目。 | 自合同签订之日起至项目结束 | 960 | 48 | 8500 | 1、投标人企业三证一照(组织机构代码证、税务登记证、营业执照)齐全，且在有效期内。2、提供ISO9001系列质量体系认证。 |
| 2 | YTZB20200409KJ第一批新能源并网测试辅助框架项目 | 在委托方的指导下对4座新能源场站按照标准化作业要求，完成新能源场站波形记录分析及数据采集工作，具体包括电能质量测试、有功控制能力测试和无功控制能力测试、无功补偿装置性能测试等4类检测项目。 | 自合同签订之日起至项目结束 | 1000 | 48 | 8500 | 1、投标人企业三证一照(组织机构代码证、税务登记证、营业执照)齐全，且在有效期内。2、提供ISO9001系列质量体系认证。 |