**服务需求一览表**

## 项目名称：**国网智能科技股份有限公司公共充电站安装建设项目**

**项目编号：LN2002-0422-JY-GCDXJT-SY05**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **工期** | **质保期** | **专用资质要求** | **保证金金额（万元）** |
| 公共充电站安装建设项目 | 公共充电站配置3台300kW智能群充系统和1台120kW一体式直流充电桩，总功率为1020kW。  采购内容：包括充电设备基础制作及安装；箱变、雨棚、通讯柜基础制作；电缆槽（沟）制作；10kV外线接入等部分。 | 1 | 宗 | 合同签订后1个月内 | 1年 | 1.厂商要求：不接受代理商及联合体投标。2.有效的安全生产许可证：提供安全生产许可证。3.有效的资质等级证书：承装(修、试)电力设施许可证五级及以上。 | 0.72 |

1、具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

2、备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。