货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司可见光摄像机及视频接入设备采购项目

项目编号：LN20W5-0525-JY-WZXYZB-SY01

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 投标人资质条件 | 投标人业绩条件 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可见光摄像机及视频接入设备采购项目 | 可见光摄像机 | 工作电压：DC12V±10%； 分辨率：不低于1920*1080； 光学变倍：不低于30倍等。 | 台 | 600 | 接供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商。 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商、代理商：投标人2017年1月1日至投标截止日内，可见光摄像机或视频接入设备相关产品累计销售合同额不少于180万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.21 |
|  | 硬盘录像机 | 电源支持AC 220V； 可接入符合国标GB28181、ONVIF标准及主流厂家的网络摄像机、视频服务器； 支持接入1080p、720p等分辨率视频等。 | 台 | 600 | 接供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 视频服务器 | 尺寸不大于80mm(宽)×39mm(高)×90mm(深)； 模拟视频输入；音频输入； 音频输出；语音对讲等。 | 台 | 400 | 接供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。