**项目名称：GJZB20200602试验耗材采购项目**

**项目编号：SYZB2020-1051**

**货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **最高限价 （万元）含税** | **保证金（元）** | **投标人业绩要求** |
| 1 | 充电式角磨机 |  | 6 | 个 | 25.947 | 4600 | 提供2017年1月1日至今3个业绩（单项合同金额5万元及以上） |
| 2 | 锂电池 |  | 3 | 个 |
| 3 | 氮气 |  | 2 | 瓶 |
| 4 | 氩气 |  | 2 | 瓶 |
| 5 | 化学浆糊 |  | 50 | 包 |
| 6 | 光照度计 |  | 1 | 个 |
| 7 | 黑水磁悬液 |  | 4 | 箱 |
| 8 | 反差增强剂 |  | 2 | 箱 |
| 9 | 紧固件检测辅具 |  | 1 | 套 |
| 10 | 头灯 |  | 4 | 个 |
| 11 | 变压器绝缘油漆 |  | 10 | 瓶 |
| 12 | 金相抛光布 |  | 20 | 张 |
| 13 | 镀银液 |  | 20 | 瓶 |
| 14 | 镀铜液 |  | 40 | 瓶 |
| 15 | 铝活化液 |  | 40 | 瓶 |
| 16 | 电净液 |  | 50 | 瓶 |
| 17 | 冷喷锌1 |  | 5 | 瓶 |
| 18 | 冷喷锌2 |  | 5 | 瓶 |
| 19 | 耐磨环氧铝粉漆 |  | 1 | 套 |
| 20 | 金相覆膜纸（AC纸） |  | 1000 | 张 |
| 21 | 砂纸片 |  | 2000 | 张 |
| 22 | 树脂砂轮片 |  | 1000 | 片 |
| 23 | 锂电池 |  | 20 | 块 |
| 24 | 百叶抛光片 |  | 1000 | 片 |
| 25 | 手动角磨机 |  | 5 | 个 |
| 26 | 银强化液 |  | 60 | 瓶 |
| 27 | 银固化液 |  | 60 | 瓶 |
| 28 | 探头 | 2.5P 13×13 K1 | 20 | 个 |
| 29 | 探头 | 2.5P 13×13 K2 | 20 | 个 |
| 30 | 探头 | 2.5P 13×13 K1.5 | 20 | 个 |
| 31 | 探头 | 2.5P 13×13 K2.5 | 20 | 个 |
| 32 | 探头 | 2.5P 9×9 K1 | 20 | 个 |
| 33 | 探头 | 2.5P 9×9 K2 | 20 | 个 |
| 34 | 探头 | 5P 9×9 K1 | 20 | 个 |
| 35 | 探头 | 5P 9×9 K2 | 20 | 个 |
| 36 | 探头 | 5P 9×9 K 2.5 | 20 | 个 |
| 37 | 探头 | 5P 9×9 K3 | 20 | 个 |
| 38 | 探头 | 5P Φ14 | 10 | 个 |
| 39 | 小角度纵波探头 | 5P 7×12 7° | 5 | 个 |
| 40 | 小角度纵波探头 | 2.5P 9×12 7° | 5 | 个 |
| 41 | 小角度纵波探头 | 2.5P 13×13 7° | 5 | 个 |
| 42 | 表面波探头 | 5P 6×6 72° | 5 | 个 |
| 43 | 表面波探头 | 2.5P 8×8 72° | 5 | 个 |
| 44 | 探头 | 5P Φ6 | 2 | 个 |
| 45 | 探头 | 5P Φ8 | 2 | 个 |
| 46 | 探头 | 双晶 5P 8×8×2 | 2 | 个 |
| 47 | 绝缘子爬波探头 | 双晶 2.5P 8×12×2 PR60 | 2 | 个 |
| 48 | 绝缘子爬波探头 | 双晶 2.5P 8×12×2 PR70 | 2 | 个 |
| 49 | 绝缘子爬波探头 | 双晶 2.5P 8×12×2 PR80 | 2 | 个 |
| 50 | 绝缘子爬波探头 | 双晶 2.5P 8×12×2 PR100 | 2 | 个 |
| 51 | 铁塔薄壁管爬波探头 | 爬波 2.5P 7×7 R80 | 2 | 个 |
| 52 | 铁塔薄壁管爬波探头 | 爬波 2.5P 7×7 R110 | 2 | 个 |
| 53 | 铁塔薄壁管爬波探头 | 爬波 2.5P 7×7 R150 | 2 | 个 |
| 54 | 探头线 | Q9-Q9 | 100 | 条 |
| 55 | 探头线 | Q6-Q9 | 40 | 条 |
| 56 | 脱脂棉 |  | 100 | 包 |
| 57 | 油基磁悬液 |  | 10 | 箱 |
| 58 | 磁粉探伤标准试片 |  | 50 | 片 |
| 59 | 超声波斜探头 | 2.5P 13\*13 K1 | 30 | 个 |
| 60 | 超声波斜探头 | 2.5P 13\*13 K2 | 30 | 个 |
| 61 | 超声波斜探头 | 2.5P 13\*13 K2.5 | 30 | 个 |
| 62 | 化学浆糊 |  | 100 | 包 |
| 63 | 甲基紫 |  | 5 | 瓶 |
| 64 | 玻璃滴管 |  | 20 | 个 |
| 65 | 乙酸纤维素 |  | 10 | 瓶 |
| 66 | 焊烟净化器滤芯 |  | 2 | 个 |
| 67 | 金相覆膜片 |  | 1000 | 片 |
| 68 | 超声波测厚用耦合剂 |  | 30 | 瓶 |
| 69 | 干粉超声波耦合剂 |  | 30 | 袋 |
| 70 | 定影器组件 |  | 1 | 个 |