货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司交直流测试组件采购项目

项目编号LN2003-0616-JY-WZXYZB-SY09

| 项目名称及包号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专业资质要求 | 专业业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交直流测试组件采购项目 | 交流检测显示组件 | 10.1寸触摸显示屏，intel主板， J1900四核处理器，2.0GHz等 | 个 | 17 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商； - 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书； - 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商、代理商：投标人提供2017年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于2份且累计合同额不少于180万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.2 |
|  | 交流检测功能组件 | 满足GB34657.1-2017交流充电桩互操作性规范测试要求等 | 套 | 17 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 交流检测外壳组件 | 黑色，便携式带脚轮拉杆，抗压，防水防尘等 | 个 | 17 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 交流检测通讯组件 | 4路CAN通讯接口，波特率可修改设置等 | 个 | 17 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 交流负载 | 交流220V，功率10kW，电流可调，最小1A等 | 个 | 17 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 交流负载连接线 | 一头枪头，一头直连，L、N1组, 2米长，16平方等 | 根 | 17 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | CAN通讯连接线 | 4*34根单端网口，1*34根双端网口等 | 根 | 170 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 时序扩展连接线 | 10针*17根,8针*17根等 | 根 | 34 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 电源线 | 3米三孔电源线AC220V等 | 根 | 68 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 插排 | 6位插排AC220V等 | 个 | 34 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 鼠标 | 鼠标2个按键，蓝牙3.0或以上等 | 个 | 34 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 键盘 | 键盘103个按键，蓝牙3.0或以上等 | 个 | 34 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 直流检测显示组件 | 10.1寸触摸显示屏，intel主板， J1900四核处理器，2.0GHz等 | 个 | 17 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 直流检测功能组件 | 满足GB34657.1Y2017直流充电桩互操作性规范测试要求和GB34658Y2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通讯协议一致性测试要求等。 | 套 | 17 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 直流检测外壳组件 | 黑色，便携式带脚轮拉杆，抗压，防水防尘等 | 个 | 17 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 直流检测通讯组件 | 4路CAN通讯接口，波特率可修改设置等 | 个 | 17 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 直流负载 | DC750V，功率10kW，电流可调，最小1A等 | 个 | 17 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 直流负载连接线 | 一头枪头，一头直连，正负1组，2米长，16平方等 | 根 | 17 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 前端电压电力线 | 红黑线，一头香蕉插头，一头带夹子3米长，2.5平方等 | 根 | 17 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 交流计量组件 | 交流电压±0.05%RD (30V ≤ V ≤ 300V) 交流电流±0.05%RD (3A ≤ I ≤ 60A) 交流电量 ±0.05%RD (30V ≤ U ≤ 300V，3A ≤ I ≤ 60A)等 | 个 | 1 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 直流计量组件 | 直流电压±0.05%RD(30V≤V≤1000V) 直流电流±0.05%RD(5A≤I≤250A) 直流电量 ±0.05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V，5A ≤ I ≤ 250A)等 | 个 | 1 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。