货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司红外热像仪采购项目

项目编号：LN2003-0616-JY-WZXYZB-SY14

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专业资质要求 | 专业业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外热像仪采购项目（包一） | 热像仪 | 探测器分辨率不低于320*240； 热像仪体积不大于120mm（L）x70mm（W）x90mm（H），重量不大于0.5kg等 | 台 | 120 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求：投标人2017年1月1日至投标截止日内，红外热成像仪产品累计销售业绩不少于3份且累计合同额不少于500万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 14.27 |
|  | 高分辨率热像仪 | 探测器分辨率不低于640*480； 热像仪体积不大于120mm（L）x70mm（W）x90mm（H），重量不大于0.5kg等 | 台 | 90 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 小型热像仪 | 探测器分辨率不低于320*240； 热像仪体积不大于100mm（L）x50mm（W）x50mm（H），重量不大于0.3kg等 | 台 | 12 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 小型高分辨率热像仪 | 探测器分辨率不低于640*480；热像仪体积不大于100mm（L）x50mm（W）x50mm（H），重量不大于0.3kg等 | 台 | 12 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 红外热像仪采购项目（包二） | 热像仪 | 探测器分辨率不低于320*240； 热像仪体积不大于120mm（L）x70mm（W）x90mm（H），重量不大于0.5kg等 | 台 | 80 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求：投标人2017年1月1日至投标截止日内，红外热成像仪产品累计销售业绩不少于3份且累计合同额不少于500万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 9.53 |
|  | 高分辨率热像仪 | 探测器分辨率不低于640*480； 热像仪体积不大于120mm（L）x70mm（W）x90mm（H），重量不大于0.5kg等。 | 台 | 60 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 小型热像仪 | 探测器分辨率不低于320*240； 热像仪体积不大于100mm（L）x50mm（W）x50mm（H），重量不大于0.3kg等 | 台 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 小型高分辨率热像仪 | 探测器分辨率不低于640*480；热像仪体积不大于100mm（L）x50mm（W）x50mm（H），重量不大于0.3kg等。 | 台 | 8 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。