货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司工控机及通信设备采购项目

项目编号：LN2003-0616-JY-WZXYZB-SY15

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工控机及通信设备采购项目 | 工控机 | 高性能嵌入式计算平台，i7-3517UE处理器，4G内存，32G SSD存储等。 | 台 | 270 | 接供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商； - 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书； - 3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：投标人2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品累计销售业绩不少于3份且累计合同额不少于250万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7.4 |
|  | 5口工业交换机 | 5路M12端口：10/100BaseT(X)速率自动侦测，全/半双工和MDI/MDI-X自适应等。 | 台 | 220 | 接供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 8口工业交换机 | 8路M12端口：10/100BaseT(X)速率自动侦测，全/半双工和MDI/MDI-X自适应等。 | 台 | 60 | 接供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 工控机电源线 | 连接方式 A 头:插座， M12， 5 芯， 直头; 连接方式 B 头:开放式导线头，散线长度≥50mm；镀锡。 电缆:≥1m，5芯，阻燃等。 | 根 | 350 | 接供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 交换机通信线 | 连接方式 A 头：插座， M12D，4芯，直头； 连接方式 B 头：RJ45； 电缆：≥1m，4芯，阻燃等。 | 根 | 1000 | 接供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。