货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司传感器采购项目

项目编号：LN2003-0616-JY-WZXYZB-SY07

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器采购项目 | 防跌落传感器 | 供电电压：12~30V 分辨率：0.1mm等。 | 台 | 350 | 接供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商； - 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书; - 备注:代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：投标人2017年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品累计销售业绩不少于3份且累计合同额不少于210万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.1 |
|  | 小型防跌落传感器 | 供电电压：10~30V 开关量输出：PNP 尺寸小于8mm X 30mm X 14mm等。 | 台 | 800 | 接供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 对射传感器 | 供电电压：12~24V 检测距离：≥10m等。 | 对 | 4000 | 接供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 反射传感器 | 供电电压：12~24V 检测距离：≥100mm等。 | 台 | 10000 | 接供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 防跌落传感器线缆 | 连接方式：A头插座， M12， 5 针， 弯头， A 编码 ； 连接方式 B 头：开放式导线头； 插塞接头连接器：螺旋接口； 电缆：2m，5芯，PVC等 。 | 根 | 350 | 接供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 小型防跌落传感器线缆 | 连接方式：插座， M8， 4 针，直头，A编码； 连接方式 B 头：开放式导线头； 插塞接头连接器：螺旋接口； 电缆：2m，4芯，PVC 等 。 | 根 | 800 | 接供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。