**项目名称：GJZB20200802KJ变电设备油气渗漏封堵技术服务框架项目**

**项目编号：SYZB2020-1069**

**需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **服务内容** | **服务期** | **单价限价****含税** | **最高限价****（万元）含税** | **保证金（元）** | **投标人资质要求** | **投标人业绩要求** |
| 本项目技术服务内容和要求严格按照变电站设备漏油漏气封堵项目技术服务进行，具体工序为技术服务现场及设备防护-表面处理-打底粘结层技术服务-漏点处理-加强板粘结-强化层技术服务-粘结材料养护-完成封堵。 | 合同签订日起至2020年12月31日。 | 母线、GIS壳体漏点1.6万/个；母线、GIS法兰漏点2.2万/个；变压器高抗法兰漏点2.1万/个；变压器高抗螺栓/管漏点1.7万/个 | 70.8 | 12000 | 1. 具有机电安装三级及以上资质

2、具有安全生产许可证 | 具有电力项目技术服务相关业绩 |