**服务需求一览表**

## 项目名称：**国网智能科技股份有限公司充电站电气安装及土建施工项目**

**项目编号：SGAI2005-1102-GCDXJT-SY09**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **工期** | **质保期** | **专用资质要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 充电站电气安装及土建施工项目 | 充电站土建施工含充电桩基础制作，电缆沟槽开挖埋管包封回填，箱变雨棚通讯柜设备基础制作，电气施工及安装接线调试等安装工程。 | 1 | 宗 | 1个月 | 2年 | 1. 应答人要求：应答人应具有独立订立合同的法人资格；
2. 有效的安全生产许可证：有效期内的安全生产许可证件；
3. 有效的资质等级证书：具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；
4. 备注：不接受代理商及联合体投标。
 | 0.7 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。