货物需求一览表

项目名称：国网智能科技股份有限公司充电设备屏柜体采购项目

项目编号：SGAI2005-1102-WZXYZB-SY10

充电设备屏柜体采购项目（包一）

| 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。 包号 | 序号 | 物资名称 | 主要技术要求 (尺寸单位mm) | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包01 | 一、充电机柜 |  |  |  |  | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 业绩要求：投标人2017年1月1日至投标截止日内，与招标项目相似产品销售业绩不少于4份且合同额累计不低于300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.8 |
|  | 1 | 720kw分体充电机1 | 2200≤宽≤2500 800≤深≤900 2000≤高≤2200 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 300kw分体充电机2 | 1600≤宽≤1750 800≤深≤900 2000≤高≤2200 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 300kw分体充电机3 | 1300≤宽≤1500 800≤深≤900 2000≤高≤2200 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 160kw分体充电机 | 700≤宽≤850 600≤深≤850 1800≤高≤2100 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 240kw分体充电机 | 850≤宽≤950 750≤深≤850 1900≤高≤2200 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 180kw-240kw一体机/分体机 | 850≤宽≤950 850≤深≤950 1900≤高≤2200 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 60kw一体化充电机 | 650≤宽≤750 350≤深≤600 1800≤高≤2000 | 台 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 100~160kw 一体化充电机 | 700≤宽≤850 600≤深≤850 1800≤高≤2000 | 台 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 控制柜（不锈钢） | 600≤宽≤800 600≤宽≤800 1500≤高≤1800 （不包括底座） | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 通讯柜1 | 600≤宽≤650 600≤宽≤650 1500≤高≤1600 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 通讯柜2 | 800≤宽≤850 800≤宽≤850 1800≤高≤2100 | 台 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、直流分体桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 直流充电桩1 | 450≤宽≤550 200≤深≤300 1500≤高≤1700 | 台 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 直流充电桩2 | 500≤宽≤800 200≤深≤350 1600≤高≤1900 | 台 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、交流充电桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 交流充电桩（壁挂1） | 250≤宽≤350 200≤深≤250 600≤高≤750 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 交流充电桩（壁挂2） | 350≤宽≤500 200≤深≤250 750≤高≤850 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 交流充电桩（立式1） | 300≤宽≤500 200≤深≤250 1500≤高≤1700 | 台 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 交流充电桩（立式2） | 500≤宽≤600 200≤深≤350 1500≤高≤1700 | 台 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 包02 | 一、充电机柜 |  |  |  |  | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 业绩要求：投标人2017年1月1日至投标截止日内，与招标项目相似产品销售业绩不少于4份且合同额累计不低于300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.3 |
|  | 1 | 720kw分体充电机 1 | 2200≤宽≤2500 800≤深≤900 2000≤高≤2200 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 300kw分体充电机 2 | 1600≤宽≤1750 800≤深≤900 2000≤高≤2200 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 300kw分体充电机 3 | 1300≤宽≤1500 800≤深≤900 2000≤高≤2200 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 160kw分体充电机 | 700≤宽≤850 600≤深≤850 1800≤高≤2100 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 240kw分体充电机 | 850≤宽≤950 750≤深≤850 1900≤高≤2200 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 180kw-240kw一体机/分体机 | 850≤宽≤950 850≤深≤950 1900≤高≤2200 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 60kw一体化充电机 | 650≤宽≤750 350≤深≤600 1800≤高≤2000 | 台 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 100~160kw 一体化充电机 | 700≤宽≤850 600≤深≤850 1800≤高≤2000 | 台 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 控制柜（不锈钢） | 600≤宽≤800 600≤宽≤800 1500≤高≤1800 （不包括底座） | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 通讯柜1 | 600≤宽≤650 600≤宽≤650 1500≤高≤1600 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 通讯柜2 | 800≤宽≤850 800≤宽≤850 1800≤高≤2100 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、直流分体桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 直流充电桩1 | 450≤宽≤550 200≤深≤300 1500≤高≤1700 | 台 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 直流充电桩2 | 500≤宽≤800 200≤深≤350 1600≤高≤1900 | 台 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、交流充电桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 交流充电桩（壁挂1） | 250≤宽≤350 200≤深≤250 600≤高≤750 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 交流充电桩（壁挂2） | 350≤宽≤500 200≤深≤250 750≤高≤850 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 交流充电桩（立式1） | 300≤宽≤500 200≤深≤250 1500≤高≤1700 | 台 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 交流充电桩（立式2） | 500≤宽≤600 200≤深≤350 1500≤高≤1700 | 台 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 包03 | 一、充电机柜 |  |  |  |  | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定地点地面交货 | 1.厂商要求：制造商； 2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 业绩要求：投标人2017年1月1日至投标截止日内，与招标项目相似产品销售业绩不少于4份且合同额累计不低于300万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.6 |
|  | 1 | 720kw分体充电机 1 | 2200≤宽≤2500 800≤深≤900 2000≤高≤2200 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 300kw分体充电机 2 | 1600≤宽≤1750 800≤深≤900 2000≤高≤2200 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 300kw分体充电机 3 | 1300≤宽≤1500 800≤深≤900 2000≤高≤2200 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 160kw分体充电机 | 700≤宽≤850 600≤深≤850 1800≤高≤2100 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 240kw分体充电机 | 850≤宽≤950 750≤深≤850 1900≤高≤2200 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 180kw-240kw一体机/分体机 | 850≤宽≤950 850≤深≤950 1900≤高≤2200 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 60kw一体化充电机 | 650≤宽≤750 350≤深≤600 1800≤高≤2000 | 台 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 100~160kw 一体化充电机 | 700≤宽≤850 600≤深≤850 1800≤高≤2000 | 台 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 控制柜（不锈钢） | 600≤宽≤800 600≤宽≤800 1500≤高≤1800 （不包括底座） | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 通讯柜1 | 600≤宽≤650 600≤宽≤650 1500≤高≤1600 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 通讯柜2 | 800≤宽≤850 800≤宽≤850 1800≤高≤2100 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、直流分体桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 直流充电桩1 | 450≤宽≤550 200≤深≤300 1500≤高≤1700 | 台 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 直流充电桩2 | 500≤宽≤800 200≤深≤350 1600≤高≤1900 | 台 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、交流充电桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 交流充电桩（壁挂1） | 250≤宽≤350 200≤深≤250 600≤高≤750 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 交流充电桩（壁挂2） | 350≤宽≤500 200≤深≤250 750≤高≤850 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 交流充电桩（立式1） | 300≤宽≤500 200≤深≤250 1500≤高≤1700 | 台 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 交流充电桩（立式2） | 500≤宽≤600 200≤深≤350 1500≤高≤1700 | 台 | 40 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。