# **服务需求一览表**

**项目名称：山东鲁能软件技术有限公司智能电气分公司组合电器故障检测服务项目**

**项目编号：ZN20W1-1126-JY-FWDXZB-SY03**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **工期** | **质保期** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额**  **（万元）** |
| 组合电器故障检测服务项目 | 对变电站内组合电器进行特高频、超声波局放检测服务。其中220kV组合电器线路（主变）间隔168套、母联间隔30套，PT间隔29套、母线设备56套；110kV组合电器线路（主变）间隔535套、母联间隔82套、PT间隔175套、母线设备191套。 | 1 | 宗 | 1个月 | 1年 | 1.厂商要求：不接受代理商及联合体投标；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；  3.有效的资质等级证书：具备电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修和承试。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2018年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目。合同总计金额不低于110万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.6 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。