**货物需求一览表**

## **项目名称：山东鲁能软件技术有限公司智能电气分公司台区低压柔直采购项目**

## **项目编号：ZN20W1-1230-JY-WZDXJT-SY01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金**  **（万元）** |
| 台区低压柔直采购项目 | 低压柔直设备 | 150kW，带隔离变压器，输入输出交流380V。 | 台 | 2 | 接到订货通知后5日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1. 厂商要求：制造商或代理商； 2. 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：储能变流器提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告;   3.备注:代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求:2018年1月1日至投标截止日内，与招标项目相似产品销售业绩不少于2份且合同额累计不低于30万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。