货物需求一览表

项目名称：山东鲁能软件技术有限公司智能电气分公司直流接触器采购项目

项目编号：ZN21W1-0104-JY-WZXYZB-SY01

| 项目名称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 数量及单位 | 供货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流接触器采购项目(包一) | 20A直流接触器 | 20A直流接触器 额定电流20A,额定电压DC750V; 触点结构：主触点：一个常开； 线圈电源：DC12V，标准型或节能型；具体详见技术要求。 | 600套 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商或代理商; 2.认证证书:制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书; 3.备注:代理商需提供制造商授权函及质保函。 | 业绩要求：制造商、代理商：投标人2018年1月1日至投标截止日内，与招标项目相似产品销售业绩不少于4份且合同额累计不低于200万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.4 |
|  | 50A直流接触器 | 50A直流接触器 额定电流50A,额定电压DC750V; 触点结构：主触点：一个常开； 线圈电源：DC12V，标准型或节能型；具体详见技术要求。 | 300套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100A直流接触器(双触点) | 100A直流接触器 额定电流100A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：两个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型；具体详见技术要求。 | 300套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100A直流接触器(单触点) | 100A直流接触器 额定电流100A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型；具体详见技术要求。 | 1200套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 150A直流接触器 | 150A直流接触器 额定电流150A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型；具体详见技术要求。 | 2400套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250A直流接触器 | 250A直流接触器 额定电流250A,额定电压DC750V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型；具体详见技术要求。 | 1800套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300A直流接触器 | 300A直流接触器 额定电流300A,额定电压DC750V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型；具体详见技术要求。 | 3000套 |  |  |  |  |  |  |
| 直流接触器采购项目(包二) | 20A直流接触器 | 20A直流接触器 额定电流20A,额定电压DC750V; 触点结构：主触点：一个常开； 线圈电源：DC12V，标准型或节能型；具体详见技术要求。 | 400套 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商或代理商; 2.认证证书:制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书; 3.备注:代理商需提供制造商授权函及质保函。 | 业绩要求：制造商、代理商：投标人2018年1月1日至投标截止日内，与招标项目相似产品销售业绩不少于4份且合同额累计不低于200万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.3 |
|  | 50A直流接触器 | 50A直流接触器 额定电流50A,额定电压DC750V; 触点结构：主触点：一个常开； 线圈电源：DC12V，标准型或节能型；具体详见技术要求。 | 200套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100A直流接触器(双触点) | 100A直流接触器 额定电流100A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：两个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型；具体详见技术要求。 | 200套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100A直流接触器(单触点) | 100A直流接触器 额定电流100A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型；具体详见技术要求。 | 800套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 150A直流接触器 | 150A直流接触器 额定电流150A,额定电压DC750V；触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型；具体详见技术要求。 | 1600套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250A直流接触器 | 250A直流接触器 额定电流250A,额定电压DC750V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型；具体详见技术要求。 | 1200套 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300A直流接触器 | 300A直流接触器 额定电流300A,额定电压DC750V;触点结构：主触点：一个常开；辅助触点：一个常开。线圈电源：DC12V，标准型或节能型；具体详见技术要求。 | 2000套 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。