货物需求一览表

项目名称：山东鲁能软件技术有限公司智能电气分公司服务器采购项目

项目编号：ZN21W1-0104-JY-WZXYJT-SY07

| 项目名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器采购项目 | 机架式、非机架式 | 台 | 137 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商； 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书； 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告； 4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商： 2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于200万。代理商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。