**货物需求一览表**

## **项目名称：山东鲁能软件技术有限公司智能电气分公司14kW双枪有序交流充电终端采购项目**

## **项目编号：ZN21W1-0108-JY-WZDXJT-SY01**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金**  **（万元）** |
| 14kW双枪有序交流充电终端采购项目 | 14kW双枪有序交流充电终端 | 1、电源电压：单相AC220V±20％；  2、电源频率：50Hz±1Hz。  3、输出额定功率：14kW；  4、输出电压：单相220V±15%；  5、额定电流：64A；  6、立柱式安装 | 套 | 150 | 合同签订后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.应答人要求：制造商或代理商；  2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；  3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投产品或类似产品累计业绩不少于2份，业绩累计合同额不低于100万元。  代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投产品或类似产品累计业绩不少于2份，业绩累计合同额不低于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。