附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三林站泛在盒子采购项目 | 泛在盒子 | 根据客户IT负载配置模块化机房，并保留20%以上的预留（包括UPS、可用机柜空间、制冷）。UPS、空调、配电、服务器机柜、监控主机、管理系统为同一品牌。UPS、配电、监控、空调一体化集成在一个综合柜，设备柜在综合柜两侧灵活扩展。方案配置包含综合柜1台、IT机柜3台，总可用空间大于80U。整机满足B类使用环境，同时满足CE认证,符合RoHS和REACH环保要求。 | 套 | 1 | 合同签订后45日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | - 1.厂商要求：独立法人资格； - 2.认证证书：投标人提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求：投标人2018年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品累计销售业绩不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。