附件1：货物需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三林站网络设备采购项目 | 网络设备 | 网络层应包含有线和无线网络，可将感知层设备采集到的数据通过网络接入到平台层。有线网络通过网线或光纤将感知层信息汇总至就地汇聚交换机，再由交换机通过光纤送至后台处理设备。多业务无线控制器，支持AP管理，最大可管理512个AP，支持在线用户15000人，无线网络通过无线AP采集感知层无线信号，由5G无线专网（具备4G设备接入）将信号发送至后台设备，并需保证网络传输的安全性。 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 厂商要求：独立法人资格； 认证证书：提供投标人有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于45万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。