附件1：货物需求一览表

| 项目名称 | 序号 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 数码配件采购项目 | 1 | RJ45网口座 | 铜针类别:母针 连接器种类:插座 防水等级:IP67 | 个 | 300 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 厂商要求：集货商 | 业绩要求：应答人2018年1月1日至投标截止日内，招标项目同类产品累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |
|  | 2 | DB9母头 | 焊线式 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 调试网口 | 铜针类别:母针 连接器种类:插座 防水等级:IP67 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | VGA公头 | 焊线式 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | DB9公头 | 焊线式 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 喇叭 | 8Ω／／15W／／直径44mm | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 音响 | 音频输入:3.5 大众通用接口 电源输入:USB 电脑直接输入电源 | 个 | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | USB3.0数据线 | 公对公／长度2m | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 麦克风 | 收音头:6mm 灵敏度:-40±3dB | 个 | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 屏内网线 | 超五类／／带屏蔽／／两头带水晶头／／2米 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 水晶头 | RJ45／／屏蔽 | 个 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 水晶头 | 网络水晶头 CAT.5e 8P8C | 个 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | XT60H插头套 | 公头／母头／带保护 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 直流电源插头 | DC5521//5.5×2.1//带线 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 航空插头 | ／／8芯／／铜镀镍铬 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 航空插头 | ／／3芯／／铜镀镍铬 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 航空插头 | ／／2芯／／铜镀镍铬 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 航空插头 | ／／6芯／／铜镀镍铬 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 航空插头 | ／／4芯／／铜镀镍铬 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 航空插头 | ／／6孔／／铜镀镍铬 | 个 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 航空插头 | ／P2／／2芯／／铜镀镍铬 | 个 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 航空插头 | ／P6／／6芯／／铜镀镍铬 | 个 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 航空插头 | ／／3芯／／铜镀镍铬 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | AC电源插座 | 额定电流:10-15（A） A 导电体材质:铜 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 航空插座 | ／／6孔／／铜镀镍铬 | 个 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 航空插座 | ／／8芯／／铜镀镍铬 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 航空插座 | ／／3芯／／铜镀镍铬 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 航空插座 | ／／6芯／／铜镀镍铬 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 航空插座 | ／／3芯／／铜镀镍铬 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 航空插座 | ／／2芯／／铜镀镍铬 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 航空插座 | ／／6芯／／铜镀镍铬 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 航空插座 | ／／4芯／／铜镀镍铬 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 航空插座 | ／／3芯／／铜镀镍铬 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 航空插座 | ／P6／／6芯／／铜镀镍铬 | 个 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 2孔法兰航空插座 | ／S2／／2芯／／铜镀镍铬 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 插座弹片 | ZN141.03.01.02-06 | 个 | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 航空插头 | ／／FGG-1B／／8芯 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 航空插头 | 3芯/防水等级IP67 | 个 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 航空插座 | ／／EGG-1B／／8芯 | 个 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | PDU电源插排 | 8孔／／国标／／10A／／2.5mm2／／线长2.5米／／标准1U | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | PDU电源插排 | 10孔／／国标／／10A／／2.5mm2／／线长2.5米／／标准1U | 个 | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 品字型充电插座 | 10A／AC250V | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 保险丝插盒 | 汽车保险盒中号／／带2平的线长30cm | 个 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 航空插座 | 3芯//金属锁螺丝 | 个 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | DVI接口 | HDMI锁屏宝VGA虚拟器／DP显卡欺骗器／DVI假负载EDID屏幕模拟器转接头 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | DVI转VGA转接头 | 24+5公对母 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | 直连串口线 | DB9公对母／1米 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 直连串口线 | DB9母对母／2m | 个 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | YU-USB2.0数据连接器 | USB2.0-1M-001／／定制线长1m | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | VGA分线器 | 二进二出 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | 遥控手柄 | 黑色 产品尺寸：156×105×65.2mm 工作电源：内置600mAh锂电池 | 个 | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | 遥控器 | 存储容量：8组机型数据 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | 接线端子头 | Sensor Connector Size：M12 No. of Positions极数：4 Positions | 个 | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | 电源按钮 | ／203D／／DC36V／绿色／／IP65定制型 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | 启动开关 | ／／IP65定制型 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | 限位开关 | 机械寿命：1000万次以上 电气寿命：50万次以上（AC250V、10A、阻性负载） | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | 反光板 | 安装系统类型：螺杆式，2孔安装 配件组：反射镜 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | 喇叭 | ／／4Ω／／52mm16芯6WPU边扬声器 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | 接近开关 | 传感器类型：电感 感应距离：0.083"（2.1mm） | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 推杆限位开关 | 最大工作距离：2.5mm±8% 稳定检测范围：0~ 2.1mm | 个 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | 电源模块 | 3A2S//接线式封装 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | 风扇 | ／／DC12V ／／尺寸92x92mm／／带2个金属防护网罩90 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | 串口控制继电器模块 | 电源要求：DC 9-24V，内正外负 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | 指示灯 | ／／DC10-30V／／三色（绿／黄／红） | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 光电开关 | ／／DC5-24V／／控制输出：NPN型：NPN集电极开路输出 DC5～24V 100mA以下 残留电压0.8V以下(负载电流100mA时)、残留电压0.4V以下(负载电流40mA时)、 关机电流(漏电流) 0.5mA以下 残留电压1.3V以下(负载电流50mA时)、关机电流(漏电流) 0.5mA以下 | 个 | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | 指示灯 | ／／DC12-30V／／冷白光 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | 启动按钮 | 接触电阻：≤50mΩ 绝缘电阻：≥1000MΩ 抗电强度：1500VAC | 个 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | 指示灯 | ／／DC24V／／绿色 | 个 | 380 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | 温控开关 | 动作温度范围为35℃-150℃；有常闭和常开两种触点形式配置。 | 个 | 570 |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 接线端子端板 | 颜色：灰色 标识材料：PA6.6 阻燃等级：符合UL94V0 | 个 | 1600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | 风扇 | ／／AC220V／0.1A／／120mm ／120mm／25mm | 个 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | 风扇罩 | MFG120*120 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | 端子连接片 | 1条／10孔 | 个 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | 温控开关 | KY11-KT-45 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 指示灯 | ／21-7GZC／／220V／／红色 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | 指示灯 | ／／DC10-30V／／三色（绿／黄／红） | 个 | 230 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | 红外射灯 | - ／DC24V/防护等级：ip66/照射面积（室内）：50~200平方米 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | 电源按钮 | ／／DC24V／／配DNJY降压模块 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | 保险丝 | 15A／／中号／／插片 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 电源管理芯片 | DC/DC电源模块 24V转12V/4.167A接线试 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | 电源管理芯片 | DC-DC电源模块48V转24V 50W带接线端子 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | RS232控制继电器 | ／／DC7-30V | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | 风扇 | DC直流风扇／／ | 个 | 270 |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | 超声波探头 | 白色／／φ22mm／／导线长2至2.5m | 个 | 230 |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | 风扇 | DC直流风扇80*80*25/轴承滚珠/电压12V | 个 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | 铝型材散热片 | 电子散热器 芯片散热片／ 长度110(mm)／宽度70(mm)／高度11（mm）／定制加工打孔2-Ф4通孔／孔距102（mm）（延中心线打孔） | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | 稳压电源 | 输入电压：18~36V/输出电压：24V | 个 | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | 按钮开关 | 带灯指示（LED）发光寿命/信号灯额定工作电压：36V | 个 | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | 按钮开关 | 相比漏电起痕指数：CTI>100，阻燃/φ22mm | 个 | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | PVC风扇防尘网 | 120×120×0.45cm | 个 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | 风扇防尘海绵 | 120×120×3风扇专用 | 个 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | 风扇 | 3100（r/min）/电压12V | 个 | 260 |  |  |  |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。