**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交付日期** | **质保期** | **交付地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 变电站多系统融合的全景感知系统技术服务项目 | 提供“变电站全业务数据共享”技术服务，将变电站各个系统的数据在站端共享，实现跨系统的联动控制；结合专家知识库，综合分析全景数据，实时诊断变电站及站内设备的健康状况、安全状况，问题隐患及时提醒运维人员；调试三维建模，直观的把变电站的状态展示在运维人员面前。 | 宗 | 1 | 合同签订后90日内 | 一年 | 山东省济南市历下区新泺大街银荷大厦B座609室 | 1.厂商要求：独立法人资格备注：不接受代理商及联合体投标 | 2018年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目不少于3个且合同额累计不低于150万元。 | 1.8 |

具体服务不局限于上述招标需求一览表，根据生产需求，甲方有权保证在中标标段内保持合同额基本一致情况下，对不同类型的工作进行调整。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。