附件1：货物需求一览表

分标一：网络安全设备采购项目

| 包号 | 项目名称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货 地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全设备采购项目 | 网络安全设备 | 交流电压：AC 100V-AC 264V；直流电压：DC 88V-DC 264V；装置采集信息吞吐量≥600条/s；装置支持监测对象数量≥100。 | 台 | 20 | 接到供货通知后15日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商。 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告。 4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于45万；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于45万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：蓄电池架采购项目

| 包号 | 项目名称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货 地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池架采购项目 | 蓄电池架 | 采用优质冷轧钢板材料制作，外表面采用静电喷塑处理 | 米 | 300 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商。 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于40万，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：监拍装置外壳采购项目

| 包号 | 项目名称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货 地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监拍装置外壳采购项目 | 监拍装置外壳 | 防水防尘等级IP67 | 个 | 2500 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商。 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求;2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于50万，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标四：故障监测单元采购项目

| 包号 | 项目名称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货 地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障监测单元采购项目 | 故障监测单元 | 额定交流电源220V±15%；频 率 50Hz±5%；额定直流电源220V(110V) | 台 | 162 | 接到供货通知后15日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商。 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标五：高效能电气化学设备采购项目

| 包号 | 项目名称 | 物资 名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货 地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效能电气化学设备采购项目 | 高效能电气化学设备 | 进口品牌；电压：2V，容量300AH | 只 | 319 | 合同签订后7日内 | 7年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商。 2.备注：代理商需提供制造商授权函;提供原产地证明(样本)和报关单(样本)。 | 业绩要求：制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于100万；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2 |
|  |  | 高效能电气化学设备 | 进口品牌；电压：2V，容量800AH | 只 | 120 | 合同签订后7日内 | 7年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。