附件1   招标需求一览表

| 项目名称 | 物资名称（类别） | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用电力电线电缆采购项目（包一） | 铠装电力电缆 | ZRA-YJV22//3×2.5//0.6／1kV//A级阻燃 | 米 | 51000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供铠装电力电缆ZRA-YJV22//3×2.5//0.6／1kV//A级阻燃 国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告 。 备注：不接受联合体投标 | 业绩要求： 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于360万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 11.5 |
|  | 铠装电力电缆 | ZRA-YJV22//3×4//0.6／1kV//A级阻燃 | 米 | 79800 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 铠装控制电缆 | ZR-KVVP2-22//4×4//450/750V//C级阻燃／／升降梯净高不低于11米用 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套线 | ZR-RVV//3×2.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 18000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套线 | ZR-RVV//2×1.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 18000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套线 | ZR-RVV//2×1.0//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 6000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套线 | ZR-RVV//8×0.3//300/300V//C级阻燃//黑色 | 米 | 6000 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套线 | ZR-RVV//3×1.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 6000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//红色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×6//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 6000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×6+1×4//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 6000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 3600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//红色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//4.0mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//棕色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//蓝色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×16+1×10//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 6000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×10+1×6//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 6000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//4.0mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//棕色 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套线 | ZR-RVV//2×4//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 6000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软铜线 | ZR-RV//2.5mm²//450/750V//黄绿色//C级阻燃 | 米 | 600 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 铠装二合一网络监控线 | 超五类屏蔽网线+RVV2*1.0电源线//铠装/阻燃 | 米 | 180000 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 铠装二合一网络监控线 | 超五类屏蔽网线+RVV2*1.5电源线//铠装/阻燃 | 米 | 180000 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套一体线 | 超五类屏蔽网线+RVV2*1.0电源线//阻燃 | 米 | 6000 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套一体线 | 超五类屏蔽网线+RVV2*1.5电源线//阻燃 | 米 | 6000 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
| 通用电力电线电缆采购项目（包二） | 铠装电力电缆 | ZRA-YJV22//3×2.5//0.6／1kV//A级阻燃 | 米 | 34000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供铠装电力电缆ZRA-YJV22//3×2.5//0.6／1kV//A级阻燃 国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告。 备注：不接受联合体投标 | 业绩要求： 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于240万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7.6 |
|  | 铠装电力电缆 | ZRA-YJV22//3×4//0.6／1kV//A级阻燃 | 米 | 53200 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 铠装控制电缆 | ZR-KVVP2-22//4×4//450/750V//C级阻燃／／升降梯净高不低于11米用 | 米 | 400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套线 | ZR-RVV//3×2.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 12000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套线 | ZR-RVV//2×1.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 12000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套线 | ZR-RVV//2×1.0//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 4000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套线 | ZR-RVV//8×0.3//300/300V//C级阻燃//黑色 | 米 | 4000 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套线 | ZR-RVV//3×1.5//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 4000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//红色 | 米 | 400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×6//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 4000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×6+1×4//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 4000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 2400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//红色 | 米 | 400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//4.0mm²//450/750V//C级阻燃//黄绿色 | 米 | 400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//棕色 | 米 | 400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//蓝色 | 米 | 400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×16+1×10//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 4000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 铠装电力电缆 | ZR-YJV22//3×10+1×6//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 4000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//4.0mm²//450/750V//C级阻燃//黑色 | 米 | 400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软电线 | ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//棕色 | 米 | 400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套线 | ZR-RVV//2×4//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 4000 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软铜线 | ZR-RV//2.5mm²//450/750V//黄绿色//C级阻燃 | 米 | 400 | 接到供货通知后10日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 铠装二合一网络监控线 | 超五类屏蔽网线+RVV2*1.0电源线//铠装/阻燃 | 米 | 120000 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 铠装二合一网络监控线 | 超五类屏蔽网线+RVV2*1.5电源线//铠装/阻燃 | 米 | 120000 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套一体线 | 超五类屏蔽网线+RVV2*1.0电源线//阻燃 | 米 | 4000 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 软护套一体线 | 超五类屏蔽网线+RVV2*1.5电源线//阻燃 | 米 | 4000 | 接到供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。