**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 配网10kV架空裸导线绝缘包覆材料采购项目（包一） | 高分子轻质绝缘材料 | 常温固化、软包装（或罐装）、尺寸：124\*210mm等 | 吨 | 12 | 接供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 | 1.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；2.备注：不接受联合体投标 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目不少于2份且合同额累计不低于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.8 |
| 自固化绝缘防水包材 | 常温固化、片装、三色包装、长度600mm等 | 片 | 5000 | 接供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 |
| 配网10kV架空裸导线绝缘包覆材料采购项目（包二） | 高分子轻质绝缘材料 | 常温固化、软包装（或罐装）、尺寸：124\*210mm等 | 吨 | 9 | 接供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 | 1.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；2.备注：不接受联合体投标 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目不少于2份且合同额累计不低于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.1 |
| 自固化绝缘防水包材 | 常温固化、片装、三色包装、长度600mm等 | 片 | 4300 | 接供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 |
| 配网10kV架空裸导线绝缘包覆材料采购项目（包三） | 高分子轻质绝缘材料 | 常温固化、软包装（或罐装）、尺寸：124\*210mm等 | 吨 | 9 | 接供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 | 1.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；2.备注：不接受联合体投标 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目不少于2份且合同额累计不低于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5.1 |
| 自固化绝缘防水包材 | 常温固化、片装、三色包装、长度600mm等 | 片 | 3800 | 接供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 |
| 配网10kV架空裸导线绝缘包覆材料采购项目（包四） | 高分子轻质绝缘材料 | 常温固化、软包装（或罐装）、尺寸：124\*210mm等 | 吨 | 9 | 接供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 | 1.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书； | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目不少于2份且合同额累计不低于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.9 |
| 自固化绝缘防水包材 | 常温固化、片装、三色包装、长度600mm等 | 片 | 3300 | 接供货通知后30日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 |