附件1：货物需求一览表

## 分标一：变电站工频机UPS主机采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站工频机UPS主机采购项目 | 工频机UPS主机 | 容量160KVA | 台 | 2 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求：制造商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于15万。代理商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于15万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

附件1：货物需求一览表

## 分标二：接触器采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触器采购项目 | 接触器 | 远距离接通和分断交流电路功能 | 只 | 2310 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求：制造商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于30万。代理商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于20万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

附件1：货物需求一览表

## 分标三：电气元器件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气元器件采购项目 | 电气元器件 | 进口品牌；双电源自动切换装置、隔离开关及附件等 | 只 | 70 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告 4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求：制造商：投标人2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于35万。代理商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

附件1：货物需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水连接线缆采购项目 | 防水连接线缆 | -40℃+105℃ 防水等级：IP66 | 套 | 2500 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商 - 2.认证证书：提供具有有效的 ISO9000系列质量保证体系认证证书 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于40万，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.2 |

## 分标四：防水连接线缆采购项目

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

附件1：货物需求一览表

## 分标五：电源屏配线端子采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源屏配线端子采购项目 | 电源屏配线端子 | 通用型、大电流基型、开关分断型、熔断器型端子及配套附件。 | 只 | 631000 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于40万，注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

附件1：货物需求一览表

## 分标六：保护类屏柜配线端子采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护类屏柜配线端子采购项目 | 保护类屏柜配线端子 | IEC60 947-7-1标准、IEC60 947-7-3标准和EN50019标准 | 只 | 633000 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商 - 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 - 3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求：制造商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于90万。代理商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于80万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

附件1：货物需求一览表

## 分标七：多媒体影像处理设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体影像处理设备采购项目 | 监控视频压缩系统 | 实现图像、视频压缩及图像处理算法 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商 - 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 - 3.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求：制造商：投标人2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于2份。代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于2份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.9 |
| 多媒体影像处理设备采购项目 | 智能化视频及图文处理仪 | 实现图像、视频压缩及图像处理算法 | 套 | 18 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

附件1：货物需求一览表

## 分标八：带电防误操作系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 带电防误操作系统采购项目（包一） | 带电防误操作系统 | 满足35kV~110kV系统防误操作技术要求 | 套 | 27 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.9 |
| 带电防误操作系统采购项目（包二） | 带电防误操作系统 | 满足35kV~110kV系统防误操作技术要求 | 套 | 14 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告 | 业绩要求：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

## 附件1：货物需求一览表

## 分标九：锂电池模组采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锂电池模组采购项目 | 锂电池模组 | 满足电压及容量需求 | 套 | 2500 | 接到供货通知后30日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商或代理商 - 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 - 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求：制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于60万；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于60万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。