**附件1 招标需求一览表**

分标1：低压台区终端安装服务项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **工期** | **质保期** | **专用资质要求** | **业绩要求** | **保证金金额****（万元）** |
| 低压台区终端安装服务项目（包一） | 融合终端及配套的互感器、多功能仪表等安装、调试 | 1000 | 套 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 1.厂商要求：不接受代理商及联合体投标2.有效的安全生产许可证：有效期内的安全生产许可证件3.有效的资质等级证书：承装（修、试）承装类五级以上资质 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2018年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目合同,合同总金额不低于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.1 |
| 低压台区终端安装服务项目（包二） | 融合终端及配套的互感器、多功能仪表等安装、调试 | 692 | 套 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 1.厂商要求：不接受代理商及联合体投标2.有效的安全生产许可证：有效期内的安全生产许可证件3.有效的资质等级证书：承装（修、试） | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2018年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目合同,合同总金额不低于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.5 |
| 低压台区终端安装服务项目（包三） | 融合终端及配套的互感器、多功能仪表等安装、调试 | 230 | 套 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 1.厂商要求：不接受代理商及联合体投标2.有效的安全生产许可证：有效期内的安全生产许可证件3.有效的资质等级证书：承装（修、试）承装类五级以上资质 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2018年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目合同,合同总金额不低于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.5 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。