附件1：采购需求一览表

分标一：微气象传感器采购项目

| 分标名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微气象传感器采购项目 | 微气象传感器 | 集成风速、风向、温度、湿度、气压、雨量六个气象要素为一体的采集设备。 | 台 | 60 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商 2.认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供同系列第三方权威检测机构的有效的检测报告。 | 业绩要求： 2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于30万。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.62 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：模块连接器采购项目

| 分标名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块连接器采购项目 | 电力连接器插头 | 铜合金材质，插拔式，额定电流：90A | 只 | 4000 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商 2.认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求： 2018年1月1日至投标截止日内所投产品累计销售业绩不少于15万。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.4 |
|  | 电力连接器插座 | 铜合金材质，插拔式，额定电流：90A | 只 | 4000 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：传感器采购项目

| 分标名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器采购项目 | 传感器 | 闭环电流传感器，电隔离条件下测量直流电流，输出电流信号；测量交流出线剩余电流，输出电流信号 | 只 | 9600 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商 2.认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求： 2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于80万。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标四：主动灭火装置采购项目

| 分标名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主动灭火装置采购项目 | 主动灭火装置 | 控制主机、热气溶胶灭火装置、光电侦烟探测器、释放蜂鸣器警示灯 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商或代理商 2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 备注:代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求： 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于1份；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于1份。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标五：主变油光声光谱监测组件采购项目

| 分标名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主变油光声光谱监测组件采购项目 | 主变油光声光谱监测组件 | 可监测1台主变油中溶解气体及微水，监测周期可在1-24小时之间可调 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商或代理商 2.认证证书:制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告。 备注:代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求： 制造商:2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于15万；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于15万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标六：变电站防护用品采购项目

| 分标名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站防护用品采购项目 | 变电站防护用品 | 满足技术规范参数要求 | 套 | 121 | 合同签订后30日内 | 到货后18个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商或代理商 2.认证证书:制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 备注:代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求: 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于20万；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于20万。 注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标七：电力设备配件采购项目

| 分标名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货 日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力设备配件采购项目 （包一） | 电力设备配件 | 电压、电流满足技术要求 | 套 | 408 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:集货商 2.认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求: 2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于100万。 注:业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.6 |
| 电力设备配件采购项目 （包二） | 电力设备配件 | 电压、电流满足技术要求 | 套 | 272 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:集货商 2.认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求: 2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于100万。 注:业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标八：新型电池巡检模块采购项目

| 分标名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型电池巡检模块采购项目 | 新型电池巡检模块 | 在线自动监测各单体电池电压、温度RS485 通讯接口 | 块 | 1040 | 接到供货通知后15日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求:制造商 2.认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求: 2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于2份。 注:业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。