附件1：采购需求一览表

分标一：变压器监测系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器监测系统采购项目 | 变压器监测系统 | 含数据采集、分析诊断、通信远程等功能，要求能通过有线/无线4G/5G等方式接入站综合数据服务器后台系统 | 套 | 1 | 合同签订后20日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于2份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标二：线路故障检测分析设备采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路故障检测分析设备采购项目 | 线路故障检测分析设备 | 1.包含软件及5年通信费； 2.电流传感器带宽：1kHz～10MHz； 行波电流采样频率：2MHz～10MHz可调。 | 套 | 3 | 合同签订后20日内 | 验收合格后5年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告 | 2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于30万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：变电站低压交流电源视频监控系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站低压交流电源视频监控系统采购项目 | 变电站低压交流电源视频监控系统 | 由各种摄像机、站端视频处理单元、三合一防雷器、连接电缆等组成 | 套 | 1 | 合同签订后20日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 2018年1月1日至投标截止日，监控或监测销售业绩不少于2份，业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.4 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标四：变电站智能顺控组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站智能顺控组件采购项目 | 110kV及以上一键顺控软件、指纹确认装置 | CPU总核数≥16 核，原始主频≥2.4GHz，缓存≥20MB；内存≥8GB DDR4，单条内存≥8GB，内存插槽≥2 个 | 套 | 2 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商2.认证证书:制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于2份；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于2份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.6 |
|  | 智能防误主机包含软件 | 网络≥3 个 100/1000M 自适应端口；CPU总核数≥8 核，原始主频≥2.4GHz，缓存≥20MB | 套 | 2 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 姿态传感器 | 应用陀螺仪原理，安装在隔离开关运动拐臂 | 套 | 87 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 确认信号传输装置 | 直接接入测控装置（智能终端），上传至站控层网络。 | 个 | 15 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 连接线缆 | 含各类专用线缆、防火物料等辅料 | 米 | 5400 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 双确认传感器 | 应用陀螺仪原理，安装在隔离开关运动拐臂 | 台 | 41 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 接收装置 | 硬节点信号接入测控装置（智能终端），上传至站控层网络 | 台 | 6 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

##### 2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

##### 分标五：变电站智能操控组件采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站智能操控组件采购项目 | 110kV及以上一键顺控软件、指纹确认装置 | CPU总核数≥16 核，原始主频≥2.4GHz，缓存≥20MB；内存≥8GB DDR4，单条内存≥8GB，内存插槽≥2 个 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于50万；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |
|  | 智能防误主机包含软件 | 网络≥3 个 100/1000M 自适应端口；CPU总核数≥8 核，原始主频≥2.4GHz，缓存≥20MB | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 公用测控装置包含通信网管机 | CPU采用基于工业控制的 32 位及以上多处理器；采用嵌入式操作系统 | 套 | 2 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 微动开关传感器 | 微动开关（行程开关）位置信号通过硬节点输出，直接接入测控装置（智能终端），上传至站控层网络。 | 个 | 12 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 连接线缆3000米 | 含各类专用线缆、防火物料等辅料 | 米 | 3000 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 屏柜及附件 | 颜色尺寸满足现场实际需求 | 个 | 4 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 500kV顺控主机 | 含顺控主机1套，监控系统顺控软件1套 | 套 | 1 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 500kV公用测控装置 | 公用测控装置（包含安装所用的一键顺控专用电缆、各类专用线缆、防火物料等辅料，具体辅料详见技术规范） | 台 | 5 | 合同签订后30日内 | 验收合格后3年 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标六：五防模拟屏采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五防模拟屏采购项目 | 五防模拟屏 | 能有综自或五防后台通讯，实现系统实时数据自动上屏显示，支持modbus、iec101、CDT、OPC方式等多种通讯协议 | 面 | 2 | 合同签订后10日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：生产商2.认证证书：提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于15万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。