**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **服务期/工期** | **质保期** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 变电站无人机巡检飞行技术服务项目 | 变电站无人机可见光巡检飞行 | 采用多旋翼无人机拍照、录像等方式对变电站进行精确巡视 | 座 | 60 | 合同签订后60天内 | 12个月 | 1.供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。2.具备民用航空器经营许可证。3.作业服务人员需具备6人及以上，必须持有民航局颁发的无人机驾驶员执照，并提供对应的社保证明。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目：2018年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的无人机巡检的项目。合同额累计不低于250万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 7 |
| 变电站无人机智能化巡检飞行 | 利用无人机设备进行数字化建模，采集变电站数字化数据，建立三维数字化模型 | 座 | 10 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。