附件1：采购需求一览表

##### 分标一：声光报警模块采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声光报警模块采购项目 | 声光报警模块 | 本体应采用防锈蚀措施，独立支架安装，喇叭朝向可在水平方向360度，垂直方向180度范围内自由设置 | 个 | 450 | 合同签订后15日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求:制造商； - 认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书； - 3.提供第三方权威检测机构的型式试验报告 | 2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于30万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

##### 分标二：变压器监测系统采购项目

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器监测系统采购项目 | 变压器监测系统 | 含数据采集、分析诊断、通信远程等功能，要求能通过有线/无线4G/5G等方式接入站综合数据服务器后台系统 | 套 | 1 | 合同签订后20日内 | 投运后2年 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求：制造商； - 2.认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于2份。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 0.9 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。