附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 服务期/工期 | 质保期 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈东等变电站机器人接入辅控系统技术服务项目 | 集控主站接入技术服务 | 集控主站需实现对辖区内运维班组、 变电站的巡视任务情况、机器人应用情况、视频设备应用情况、 告警数据、缺陷数据等进行统计， 并采用图形、图表等多种展现方式， 不同维度对统计结果的数据进行可视化展示。 包含以下模块： 信息总览、查询统计、智能巡视、智能联动、设备运维、配置管理等， 确保通过业主方验收。 | 站 | 16 | 接服务通知后15日内 | 1年 | 1.供应商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。 ## 2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 备注：不接受联合体投标 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目： 2018年1月1日至招标采购公告发布日止， 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目， 累计实施合同额不低于30万。 备注：业绩需提供对应的合同复印件。 | 0.957 |
|  | 变电站巡检机器人系统升级技术服务 | 站端机器人系统与集控主站之间需采用国网公司要求的标准接口： 机器人视频用B接口协议对接，其他数据交互采用tcp+xml交互协议、文件传输采用FTPS协议， 确保通过业主方验收。 | 站 | 7 | 接服务通知后15日内 | 1年 |  |  |  |
|  | 集控主站调试技术服务 | 完成集控主站接入联调， 确保通过业主方验收。 | 项 | 1 | 接服务通知后15日内 | 1年 |  |  |  |

- 具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。