附件1：采购需求一览表

| 项目名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字远传智能装置采购项目 | GIS远传密度表 | F6压力测量范围0MPa～0.9MPa（-30度到60度）,误差需满足JB/T 12018-2014《远传式六氟化硫密度控制器》中的基本误差标准和温度补偿标准。 | 只 | 158 | 接到供货通知15日内 | 12个月 | 买方指定仓库地面交货 | - 厂商要求： - 制造商或代理商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。 ## 认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书 备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 业绩要求：2018年1月1日至招标采购公告发布日止， 同类产品累计销售业绩不少于2份， 业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.7 |
|  | GIS避雷器在线监测 | 避雷器在线监测系统参照Q／GDW 535-2010《变电设备在线监测系统装置通用技术规范》、《IEC61850国际标准工程化实施技术规范》、Q／GDW 534-2010《变电设备在线监测系统技术导则》等规范性文件设计 | 只 | 12 | 接到供货通知15日内 | 12个月 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | ITB系列免维护吸湿器 | 用于变压器有载调压开关油枕， 硅胶可重复使用， 可实现就地温、湿度指示，工作状态指示， 可实现远程控制硅胶加热功能， 可在后台监测呼吸器的状态（工作、故障等）， 可用通过RS485通讯，满足Modus规约。 | 套 | 2 | 接到供货通知15日内 | 12个月 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |
|  | 压力式油位计 | 用于实时监测变压器本体和分接开关油枕油位， 可实现就地油位指示， 具有越限告警功能， 可用通过RS485通讯，满足Modus规约。 | 套 | 4 | 接到供货通知15日内 | 12个月 | 买方指定仓库地面交货 |  |  |  |

- 具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。