**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单位** | **工期** | **质保期** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 变电站主变、电容器、空调、环网箱密封维修服务项目 | 需维修电容器单元外熔丝100个, 主变有载调压开关进行吊芯检修64台，空调电源模块维修100个， 200台环网柜进行防凝露维修。 | 套 | 1 | 90天 | 投运后3年 | 1. 厂商要求;截至投标截止日期前，企业成立年限不低于一年，应答人应具有独立订立合同的法人资格；不接受代理商及联合体投标； 2. 认证证书:提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；   3.有效的安全生产许可证:提供安全生产许可证；  4.有效的资质等级证书：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；具备电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装或承修。 | 完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目:2018年1月1日至投标截止日内完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目不少于1份;  注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.8 |

具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。