附件1：采购需求一览表

| 分标名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期 | 交货地点 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环网箱密封防火材料采购项目 | 环网箱密封防火材料 | 高分子防火防潮封堵材料，AB双组份，自流平，耐火完整性>1h，耐水性>3d，耐腐蚀性>7d，耐融冻>15次。 | 套 | 200 | 合同签订后30日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1、厂商要求:制造商/代理商 2、认证证书:制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 3、产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告:提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告 4、备注:代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函 | 制造商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于15万；代理商：2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售业绩不少于15万。注：业绩必须提供对应的合同复印件 | 0.5 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。