**附件1 招标需求一览表**

**分标一：安全管控单元采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 安全管控单元采购项目（包一） | 安全管控单元 | 可选支持WIFI探针功能；可选支持人脸检测、车牌识别、安全帽检测智能功能；支持低功耗休眠和远程唤醒功能。 | 套 | 900 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：  制造商；2.认证证书：  提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：  提供第三方权威检测机构的有效的检测报告 | 业绩要求：  2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于500套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 8.1 |
| 安全管控单元采购项目（包二） | 安全管控单元 | 可选支持WIFI探针功能；可选支持人脸检测、车牌识别、安全帽检测智能功能；支持低功耗休眠和远程唤醒功能。 | 套 | 675 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：  制造商；2.认证证书：  提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：  提供第三方权威检测机构的有效的检测报告 | 业绩要求：  2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于500套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.1 |
| 安全管控单元采购项目（包三） | 安全管控单元 | 可选支持WIFI探针功能；可选支持人脸检测、车牌识别、安全帽检测智能功能；支持低功耗休眠和远程唤醒功能。 | 套 | 450 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：  制造商；2.认证证书：  提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：  提供第三方权威检测机构的有效的检测报告 | 业绩要求：  2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于500套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.1 |
| 安全管控单元采购项目（包四） | 安全管控单元 | 可选支持WIFI探针功能；可选支持人脸检测、车牌识别、安全帽检测智能功能；支持低功耗休眠和远程唤醒功能。 | 套 | 225 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：  制造商；2.认证证书：  提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：  提供第三方权威检测机构的有效的检测报告 | 业绩要求：  2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于500套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标二：工业级工频不间断电源采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 工业级工频不间断电源采购项目包1 | 工频在线式，输入、输出均带隔离变压器、带充电功能，工频在线式，输入、输出均带隔离变压器、高频在线式、后备式工频电力专用逆变电源 | 台 | 246 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：投标人应提供第三方检测机构出具的有效的型式试验报告；4.备注：  代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：  制造商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩200台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。代理商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩100台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.4 |
| 工业级工频不间断电源采购项目包2 | 工频在线式，输入、输出均带隔离变压器、带充电功能，工频在线式，输入、输出均带隔离变压器、高频在线式、后备式工频电力专用逆变电源 | 台 | 169 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：投标人应提供第三方检测机构出具的有效的型式试验报告；4.备注：  代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：  制造商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩200台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。代理商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩100台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.3 |
| 工业级工频不间断电源采购项目包3 | 工频在线式，输入、输出均带隔离变压器、带充电功能，工频在线式，输入、输出均带隔离变压器、高频在线式、后备式工频电力专用逆变电源 | 台 | 119 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：投标人应提供第三方检测机构出具的有效的型式试验报告；4.备注：  代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：  制造商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩200台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。代理商：2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩100台及以上。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 2.6 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标三：高性能微型控制器采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 高性能微型控制器采购项目 | 高性能微型控制器 | 详见技术规范 | 只 | 6048 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商需提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：投标人应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的检测报告（同系列产品只提供一种产品检测报告即可）；4.3C认证证书：提供有效的3C或CQC认证证书（同系列产品只提供一种有效的3C或CQC认证证书）；  4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：  2018年1月1日至投标截止日内同类产品销售业绩100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.7 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标四：断路器采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及包号** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 断路器采购项目包1 | 交直流微型断路器及附件、交直流塑壳断路器及附件、交直流框架式及附件等 | 只 | 100750 | 接到供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；  2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：投标人应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告；  4.3C认证证书：提供有效的3C/CQC认证证书；5.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：  2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于500万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.3 |
| 断路器采购项目包2 | 交直流微型断路器及附件、交直流塑壳断路器及附件、交直流框架式及附件等 | 只 | 75569 | 接到供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；  2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：投标人应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告；  4.3C认证证书：提供有效的3C/CQC认证证书；5.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：  2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于500万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.8 |
| 断路器采购项目包3 | 交直流微型断路器及附件、交直流塑壳断路器及附件、交直流框架式及附件等 | 只 | 50388 | 接到供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；  2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：投标人应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告；  4.3C认证证书：提供有效的3C/CQC认证证书；5.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：  2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于500万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.3 |
| 断路器采购项目包4 | 交直流微型断路器及附件、交直流塑壳断路器及附件、交直流框架式及附件等 | 只 | 25207 | 接到供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；  2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：投标人应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告；  4.3C认证证书：提供有效的3C/CQC认证证书；5.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：  2018年1月1日至投标截止日内同类产品累计销售业绩不少于500万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.8 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标五：漏电流传感器采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 漏电流传感器采购项目包1 | 漏电流传感器 | 输入±10mA信号，输出±2.5V，电源±12V，穿孔式输入 | 只 | 33360 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求：  近三年同类产品累计销售业绩合同总金额不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.8 |
| 漏电流传感器采购项目包2 | 漏电流传感器 | 输入±10mA信号，输出±2.5V，电源±12V，穿孔式输入 | 只 | 22240 | 接到供货通知后20日内 | 投运后3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书。 | 业绩要求：  近三年同类产品累计销售业绩合同总金额不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.2 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标六：测量表计采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称及包号** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 测量表计采购项目包一 | 变送器及电压电流表等 | 只 | 7812 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告（产品提供一种产品检测报告即可）；4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：  制造商：近三年累计销售业绩不少于100万。代理商：近三年累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.9 |
| 测量表计采购项目包二 | 变送器及电压电流表等 | 只 | 5208 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商或代理商；2.认证证书：制造商提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书，代理商须提供制造商有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方检测机构出具的有效的检测报告（产品提供一种产品检测报告即可）；4.备注：代理商需提供制造商授权函及制造商出具的质保函。 | 业绩要求：  制造商：近三年累计销售业绩不少于100万。代理商：近三年累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.3 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

**分标七：低压电流测量元件采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货**  **日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 低压电流测量元件采购项目（包一） | 低压电流测量元件 | 适用于户内0.72KV以下低压电流的测量和保护 | 只 | 29400 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；  2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 业绩要求：  2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于20000只。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.1 |
| 低压电流测量元件采购项目（包二） | 低压电流测量元件 | 适用于户内0.72KV以下低压电流的测量和保护 | 只 | 19600 | 接到供货通知后20日内 | 3年 | 买方指定仓库地面交货 | 1.厂商要求：制造商；2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量保证体系认证证书；3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供第三方权威检测机构的有效的检测报告（同系列产品只提供一种产品检测报告即可）。 | 业绩要求：  2018年1月1日至投标截止日内所投同类产品累计销售数量不少于20000只。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 4.1 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。