**附件1 招标需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **物资名称** | **主要技术要求** | **单位** | **数量** | **交货日期** | **质保期** | **交货地点** | **专用资质要求** | **专用业绩要求** | **保证金金额（万元）** |
| 架空裸导线绝缘包覆材料采购项目（包一） | 高分子轻质绝缘材料 | 常温固化、软包装、尺寸： φ124\*210mm等 | 公斤 | 12400 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 | 1.厂商要求：具有独立订立合同的法人资格2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书备注：不接受联合体投标 | 2018年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 6.7 |
| 自固化绝缘防水包材 | 片装，三色包装，长度600mm等 | 片 | 6200 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 |
| 架空裸导线绝缘包覆材料采购项目（包二） | 高分子轻质绝缘材料 | 常温固化、软包装、尺寸： φ124\*210mm等 | 公斤 | 9300 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 | 1.厂商要求：具有独立订立合同的法人资格2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书备注：不接受联合体投标 | 2018年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 5 |
| 自固化绝缘防水包材 | 片装，三色包装，长度600mm等 | 片 | 4650 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 |
| 架空裸导线绝缘包覆材料采购项目（包三） | 高分子轻质绝缘材料 | 常温固化、软包装、尺寸： φ124\*210mm等 | 公斤 | 6200 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 | 1.厂商要求：具有独立订立合同的法人资格2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书备注：不接受联合体投标 | 2018年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 3.3 |
| 自固化绝缘防水包材 | 片装，三色包装，长度600mm等 | 片 | 3100 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 |
| 架空裸导线绝缘包覆材料采购项目（包四） | 高分子轻质绝缘材料 | 常温固化、软包装、尺寸： φ124\*210mm等 | 公斤 | 3100 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 | 1.厂商要求：具有独立订立合同的法人资格2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书备注：不接受联合体投标 | 2018年1月1日至招标采购公告发布日止，所投类似产品累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于200万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。 | 1.6 |
| 自固化绝缘防水包材 | 片装，三色包装，长度600mm等 | 片 | 1550 | 接供货通知后15日内 | 1年 | 买方指定地点地面交货 |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

**备注:本项目为非单一产品采购项目,序号1高分子轻质绝缘材料为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理;非核心产品可以同品牌。**

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。